- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：LPQ22C00046

- 采购执行编号：LPQ22C00046

- 招标项目名称：梁平区新型智慧城市（一期）项目

- 采购人：重庆新梁城市建设发展集团有限公司

- 采购代理机构：重庆市嘉乐加福工程咨询有限公司

二○二二年八月

目  录

第一篇 投标邀请书	3

第二篇 项目技术（质量）需求	6

第三篇  项目商务需求	6

第四篇  资格审查及评标办法	67

第五篇  投标人须知	74

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	81

第七篇  投标文件格式	84

# 第一篇 投标邀请书

重庆市嘉乐加福工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆新梁城市建设发展集团有限公司（以下简称：采购人）的委托，对梁平区新型智慧城市（一期）项目(项目编号：LPQ22C00046)进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 包号及名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 梁平区新型智慧城市（一期）项目 | - 4452.518379 | - 80 | - 1 | - 软件和信息技术服务业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为 4452.518379万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.投标人若为中小微企业，投标人应出具中小微企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。

2. 投标人若不是中小微型企业的，应将本项目预算总额的30%以上分包给中小微型企业。其中30%的分包金额中预留给小微企业的比例不低于40%。（投标人应提供相关的承诺函）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、投标、开标有关说明

- （一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购投标人库”。

- （二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

- （三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2022年 8 月 24日）起五个工作日。

- （四）招标文件售价：人民币 0 元/包。

- （五）投标文件递交地点：重庆市梁平区公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市梁平区双桂街道新城区行政中心1号楼一层）

- （六）投标文件递交开始时间：2022年 9 月13 日 10 ：30 ：00（以交易中心接件大厅电子屏时间为准）；

- （七）投标文件递交截止时间：2022年 9 月13 日 11 ：00 ：00（以交易中心接件大厅电子屏时间为准）；

- （八）开标时间：2022年 9 月13 日 11 ：00 ：00（以交易中心接件大厅电子屏时间为准）；

- （九）开标地点：同投标文件递交地点。

所有投标文件必须在投标文件递交截止时间之前递交到指定的投标文件递交地点，逾期不予接纳。

## 五、投标保证金

- （一）投标保证金递交

- 1.转账方式

- 1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

- 投标保证金账户：

- 户名：重庆新通公共资源服务有限公司

- 开户行：中国农业银行重庆梁平支行

- 账号：31460101040015033

- 1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

- 1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆新通公共资源服务有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

- 2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆新通公共资源服务有限公司在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

- 重庆新通公共资源服务有限公司咨询电话：023-53369377

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）凡有意参加本次采购活动的各潜在投标人，应及时向重庆新通公共资源服务有限公司咨询疫情防控相关规定并严格遵照执行，如因投标人自身原因不能正常参加本次采购活动，责任自负。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆新梁城市建设发展集团有限公司

联系人：周鑫

电  话：17783515443

地  址：梁平区梁山街道人民东路 8号

（二）采购代理机构：重庆市嘉乐加福工程咨询有限公司

联系人：孙文静

电  话：18323718620

地  址：重庆市渝北区龙塔街道兴盛支路2号梧桐公馆D1栋3203

# 第二篇 项目技术（质量）需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## ※一、招标项目一览表

| 项目名称 |  | 子系统 | 建设内容 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市大脑 | 综合服务平台 | 政务信息化项目管理平台 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 综合运行管理平台 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | “智汇都梁”平台升级 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 公共数据资源管理平台 | 公共数据资源管理平台 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 云资源管理平台 | 云资源管理平台 | 1 |  | 套 |  |
|  | 能力中台 | 能力中台 | 智慧技术中台-视频融合分析平台 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 智慧技术中台-二三维一体化GIS服务平台 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 智能算法中台-视频分析算法 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 业务支撑中台 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 数据安全平台 | 1 |  | 套 |  |
|  | 基层智慧治理平台（一期）及三级综治中心建设 | 基层智慧治理平台（一期） | 基层智慧治理平台（一期） | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 三级综治中心 | 三级综治中心 | 1 |  | 套 |  |
|  | 城市综合管理服务平台 | 数据汇聚系统 | 数据汇聚系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 数据交换系统 | 数据交换系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 业务指导系统 | 业务指导系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 监督检查系统 | 监督检查系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 公众服务系统 | 公众服务系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 指挥协调系统 | 指挥协调系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 综合评价系统 | 综合评价系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 城市运行安全监管系统 | 城市运行安全监管系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 应用维护系统 | 应用维护系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 城管数据可视化系统 | 数据可视化系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 现有行业应用系统整合 | 智慧市容环卫整合接入 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 智慧市政设施整合接入 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 支撑软件整合 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 对外开放数据整合服务 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 行业应用系统 | 智慧市容环卫 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 智慧执法 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 智慧园林绿化 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 智慧市政设施 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 行业应用智能硬件设备 | 行业应用智能硬件设备 | 1 |  | 套 |  |
|  | 智慧医疗 | 全民健康信息平台 | 全民健康信息平台 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 智能化基层医疗卫生系统 | 智能化基层医疗卫生系统 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 信息共享应用 | 信息共享应用 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 医疗协同应用 | 医疗协同应用 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 综合管理应用 | 综合管理应用 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 便民服务应用 | 便民服务应用 | 1 |  | 套 |  |
|  |  | 接口建设 | 接口建设 | 1 |  | 套 |  |
| 二、系统集成 |  |  | 系统集成 | 1 |  | 套 |  |
| 三、数据普查及治理服务 |  |  | 城管基础数据普查及治理 | 1 |  | 套 |  |
|  |  |  | 数据治理服务 | 1 |  | 套 |  |
| 四、标准规范编制 |  |  | 标准规范编制 | 1 |  | 套 |  |
| 五、安全生产 |  |  | 安全生产 | 1 |  | 套 |  |

## 二、项目技术服务需求

- （一）项目概述

围绕梁平区“生态优先绿色发展先行示范区、承接产业转移示范区和现代田园城市、区域开放高地、践行‘绿水青山就是金山银山’样板地”的远景目标，结合成渝地区双城经济圈、全市“一区两群”协调发展机遇，根据重庆市新型智慧城市“135”总体构架，按照重庆市大数据应用发展管理局“聚力攻坚‘8611’一体化场景建设体系”的工作部署，以“资源整合、集约共建、数据共享、服务共享、应用共享”为建设理念，聚焦市民关注的“痛点”“堵点”“难点”，强化现有资源整合和利旧升级，开展梁平区新型智慧城市建设。

本次项目建设梁平区城市大脑、基层智慧治理平台（一期）及三级综治中心建设、综管服平台、智慧医疗平台等内容，坚持一体化“融跨”发展和应用，建立业务协同、数据共享、场景联动的工作机制和跨部门、跨层级、跨区域的融跨主题数据库，创新数据融合应用，率先打造一批智慧城市融跨应用平台，创新城市管理、基层治理、智慧医疗业务协同和场景融跨联动示范，推动“三融五跨”的协同管理和服务体系。

- （二）项目建设内容

- 1.城市大脑

城市大脑是智慧梁平最核心最基础的综合性平台，主要包括综合服务平台、公共数据资源管理平台、云资源管理平台等内容。

- 1.1.综合服务平台

- 1.1.1.政务信息化项目管理平台

绕梁平政府投资项目的全生命周期业务流程，以政府投资项目运转周期为核心，实现政府投资信息化建设从项目清单、项目审批、项目实施、项目验收、到项目运维与绩效评估的全流程、全生命周期管理。同时基于项目申报、审批与实施过程中形成的大量数据，形成全区的政务信息化项目库、专家库、供应商库；建立与政务信息化建设及运维项目相关的云资源台帐，有效掌握全区政务信息系统上云、迁移、以及资源使用情况。

系统主要五个功能模块：项目生命周期管理、信息化项目库管理、评审机构库管理、供应商库管理、数据应用分析。

- 1.1.2.综合运行管理平台

基于数据可视、数字孪生理念，以城市规划、建设、管理、服务数据为基本要素，运用城市信息模型技术，逐步建设数字空间构建与物理世界一一映射、同步运行的智慧梁平综合管理平台，全面实时监测全区城市运行状态，形成统一的城市运行视图，实现城市运行全景展现、仿真预测、指挥调度和决策优化。

智慧梁平综合管理平台主要建设关键要素监测分析、城市综合运行态势监测分析、城市专题应用分析、领导专报分析系统等内容。其中：

1.关键支撑要素展现包括“云”要素展现、“联”要素展现、“数”要素展现等；

2.城市运行态势展示包括民生服务态势一张图、城市治理态势一张图、政府管理态势一张图、产业融合态势一张图、生态宜居态势一张图等内容；

3.城市专题应用展示包括医保服务专题应用展示、精准扶贫专题应用展示、公共服务专题应用展示、智慧城市城管专题应用展示、城市交通专题应用展示、公共安全防控专题应用展示、视频调度专题应用展示、经济专题应用展示、文旅专题应用展示、渝快融（梁平专区）专题应用展示、生态环境专题应用展示、人才服务专题应用展示等内容；

4.领导专报分析系统包括生态环境监测预警、城市治理监测预警、经济运行监测预警、产业资金监测预警、消防隐患监测预警、教育资源监测预警、城市监测预警模型库管理等等内容。

- 1.1.3.“智汇都梁”平台升级

根据前期智汇都梁平台建设成果，本期将融入智慧城管、智慧医疗、基层智慧(一期）相关行业应用，将移动端集成于智汇都梁APP，为政法委、城管局、卫健委以及后续行业部门持续赋能。

平台提供统一的身份认证、统一登录门户，实现多网格统一，对全区城管、综治以及后续增加业务部门事件实现事件流转，形成业务闭环。

- 1.2.公共数据资源管理平台

- 1.2.1.数据接入系统

数据采集汇聚模块支持跨部门、跨业务、跨区域的数据采集，将异构数据汇聚到公共数据资源管理平台。数据接入系统包含数据的抽取、清洗、转换、加载，支持多种数据格式、交换方式。数据接入支持实时数据接入和离线批处理数据接入两种方式。

1.批量接入

支持用户通过页面选择数据源创建数据同步任务，支持mysql、oracle、pg等关系型数据库以及Hive、HBase、ClickHouse、MongoDB等非关系型数据库数据源之间的异构数据同步、可批量创建数据同步任务，支持实时查看数据同步进度及日志并提供终止同步功能，可根据时间、自增主键增量同步数据。须包括数据采集、批量采集、数据清洗转换、数据交换、数据同步/加载、任务发布、任务监控、任务管理等内容。

2.实时接入

提供基于消息中间件的实时数据接入服务，通过可视化的配置消息队列的参数可以支持外部代码写入，并提供任务监控功能帮助用户了解目前实时数据生产和消费情况。须包括数据源管理、任务创建、任务配置、任务管理、任务运维、任务监控、任务告警、任务统计、日志管理等功能。

- 1.2.2.数据治理系统

1.元数据管理

元数据管理是按照统一的标准规范实现对数据资源的梳理、描述、编目、分类、分级管理和可视化展现，并能够实现元数据的全局检索和条件过滤。

灵活的元数据采集管理，包括多种数据源进行数据采集和多种数据方式进行元数据采集；拥有强大的元数据分析功能，包括影响分析以及血缘分析；拥有完整的元数据生命周期和版本管理，包括元数据变更统计，并提供根据版本号、日期过滤功能，元数据分析功能、查看版本详情及不同版本间对比功能。

2.数据质量管理

搭建一站式数据质量管理平台，用于解决业务系统运行、数据中心建设及数据治理过程中的各种数据质量问题。通过制定、实施数据质量检核规则，来暴露出各系统数据质量问题，逐步形成数据的质量管理体系。并持续监控各系统数据质量波动情况及数据质量规则占比分析，每月生成各系统关键数据质量技术报告，掌握系统数据质量状况。结合系统提供的清洗组件以及数据质量问题处理流程为各系统数据质量提升提供有效支撑。

3.数据标准管理

数据标准包括基础标准、统计标准、公共代码、机构清单等几大类，可以实现标准的管理与发布，实现标准与元数据管理系统、数据质量管理系统之间的映射，使标准有效的落地。数据标准管理的功能包括数据标准录入、数据标准变更、数据标准查询、数据标准稽核、数据标准监控。

- 1.2.3.数据开发平台

主要分为实时计算和离线计算两大应用场景，离线计算主要用于将部门资源池归集的历史数据按照不同主题不同维度不同层级进行进一步的分析、聚合、加工、计算形成各类业务指标和数据标签，存储在大数据平台的离线数据仓库中，进而形成完整的基础数据库、主题数据库等数据资产。

实时计算主要是实时的监控采集各委办局数据源端的数据变化情况，分主题的进入到大数据平台的实时数据仓库，根据具体的业务进行进一步的聚合计算，计算的结果能够实时对外输出。可用于大厅可视化的实时数据展示，以及共享系统的实时接口的业务场景。

- 1.2.4.数据服务平台

数据能力服务是对数据资源的扩展使用，同时也是数据资源的主要应用方式。数据能力服务系统将通过数据服务功能，提供服务注册、自动挂接、配置与运行的管理、服务监控、日志审计等能力，实现服务的展示、使用全流程等。

- 1.2.5.数据沙箱

数据沙箱旨在给业务分析师提供一种数据分析探索的途径，可以从各层级的资源采集数据进来，进行数据的汇聚。汇聚的结果可以定时增量的持续生成。数据可以在沙箱里生成，销毁，并不影响原始的资源数据。并且，数据只能在有条件的情况下，在数据风险许可下，经过数据脱敏处理才能展出离开沙箱，以免造成数据泄露。

沙箱主要提供数据的汇聚功能，然后实现与BI工具的透明对接。包括了与资源的对接，与用户体系的对接，以增强用户的体验度。

- 1.2.6.数据资源处理和存储系统

1.部门资源池

部门政务数据资源池是由各政务部门按照政务数据汇聚规范，对政务数据资源进行筛选、清洗、加工、汇聚后形成的政务数据资源池，为部门提供数据资源前置机和前置数据库用于政务数据资源池的存储及管理。部门政务资源池主要包括搭建政务数据资源池框架构建、部门数据资源归集、部门数据资源清洗治理、政务数据挂接与接入、政务数据质量审核、政务数据比对校验、政务数据纠错反馈等内容。

2.综合库

区级综合库包含自然人综合库、法人综合库、自然资源和空间地理综合库、电子证照综合库。

3.主题库

主题数据库建设包括渝快融主题库、智慧医疗主题库、智慧城管主题库、基层社会治理主题库、场景打造主题库等。

4.专题库

建设梁平感知数据专题库。一是汇聚梁平区的公安局视频、城管局视频、应急局视频、水利局视频、规划自然资源局视频以及企业视频等社会视频资源数据，支撑应用需求的场景化解析；二是汇聚梁平区的物联感知设备的监测数据，包括设备的相关具体信息，包括设备名称、位置、状态、设备运行数据等，支撑针对重点部位的感知数据解析，进行监测预警，如地下管网感知数据、空气传感数据、水位监测数据、污染源感知监测数据等。

- 1.2.7.共享交换系统升级

按照重庆市政务数据资源管理工作要求和总体架构，依托梁平区现有共享交换系统的功能，升级建设政务数据资源目录管理、政务数据共享交换等功能。严格落实国家重庆市政务数据资源管理标准规范，建立梁平政务数据资源管理工作机制。

共享交换系统升级功能清单如下：

| 序号 | 应用系统开发 | 项目内容 | 功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用系统开发 | 目录管理系统 | 目录清单管理 |
| 2 |  |  | 资源标签管理 |
| 3 |  |  | 负面清单管理 |
| 4 |  |  | 责任清单管理 |
| 5 |  |  | 需求清单管理 |
| 6 |  |  | 开放目录管理 |
| 7 |  | 共享交换系统 | 资源审核管理 |
| 8 |  |  | 数据推送管理 |
| 9 |  |  | token认证管理 |
| 10 |  |  | 文件共享管理 |
| 11 |  |  | 考核评价管理 |
| 12 |  | 信息查询系统 | 政务服务数据查询 |
| 13 |  |  | 数据台账查询 |
| 14 |  |  | 资源申请调用情况查询 |
| 15 |  | 应用接口系统 | 资源评价反馈 |
| 16 |  |  | 资源使用次数申请 |
| 17 |  |  | 接口文档在线编辑 |
| 18 |  |  | 政务文件上传下载 |
| 19 |  | 运维管理系统 | 消息管理引擎 |
| 20 |  |  | 互动交流管理 |
| 21 |  |  | 服务巡检 |
| 22 |  |  | 访问控制管理 |
| 23 |  |  | 文档在线管理 |
| 24 |  |  | 需求清单统计 |
| 25 |  |  | 用户行为统计 |

- 1.3.云资源管理平台

建设云资源管理平台，实现对政务云资源（网络、计算、存储和安全等资源）的全生命周期管理和云服务商的对接，实现对全区云资源的申请、使用情况监测、云服务商服务质量的监督考评、云资源的计量计费和用量分析。本地化部署云资源管理平台，打造区级统一的政务云管理中心，为全区政务信息系统迁移上云提供云计算、云存储、云网络、云安全等云资源服务，提供对云服务商服务质量的考核评价。

平台功能包含云资源监控服务、基础信息管理服务、云资源运营服务、云资源申请服务、信息化系统备案服务、考核及评价服务和平台门户服务。

- 2.能力中台

按照全市统一架构和市区一体化发展思路，依托重庆市智慧城市综合服务平台共性技术和业务协同等通用组件建设智慧梁平能力中台。根据智慧梁平各部门智慧应用建设技术需求，统筹建设统一智慧技术中台、业务支撑能力中台、智能算法中台、数据安全平台等共性技术支撑和业务协同支撑系统，统一为各部门智慧应用系统建设提供统一的技术支撑，避免各部门重复建设、重复投入。

- 2.1.智慧技术中台-视频融合分析平台

视频融合分析平台为智慧梁平提供视频图像信息交换相关的设备接入、平台对接、流媒体转发、视频基础应用服务等功能。

1.建设数智赋能平台，支持视频联网共享、视图解析、视图云存储等功能。

2.建设统一运维平台，提供基础服务运维（包括算力资源监控、视图云存储监控）、视频质量诊断（包括视频质量诊断、建模成功率诊断、图片质量诊断、目标漏拍率诊断）、视图数据诊断统计（包含视图数据统计、数据时效性、建模成功率、人体结构化统计、数据链路监控）、运维工单管理（创建运维工单、运维工单审核与处理）等。

- 2.2.智慧技术中台-二三维一体化GIS服务平台

1.平台支持基础数据管理、数据支持、地图交互、图层管理、标绘量测、信息查询、统计分析、空间分析、粒子效果、数据库管理、后台数据服务管理等基础功能。

2.平台支持传感器接入、视频融合、单体化、变化检测、地震模拟、地名地址录入更新、地下管网展示、人房法管理等行业应用性功能，并支持二次开发拓展。

- 2.3.业务支撑中台

平台支持用户角色管理、组织架构管理、统一权限管理、门户集成、安全管理、消息管理、文档管理、统一用户服务、统一消息服务、系统监控服务、区域管理等功能。

- 2.4.智能算法中台-视频分析算法

智能算法中台为梁平区智慧城市建设提供算法能力支持，提供平台智能算法的可用资源展示，可实现多厂家、多算法、多版本的共存和融合，支持多算法调度（算法服务调度管理、资源弹性调度）。

本次建设支持城市管理视频识别算法，可识别店外经营、占道经营、无照经营游商、杂物堆放、机动车乱停放、非机动车乱停放、暴露垃圾、违规户外广告、非法小广告、沿街晾挂、渣土车未密闭运输、积存垃圾渣土、道路不洁、私搭乱建、公用设施损坏15类城市管理问题，并支持根据后期行业需要扩展其他行业算法。

- 2.5.数据安全平台

数据安全技术保障体系将在信息化安全保障体系的基础上面，以数据安全为核心，通过安全叠加演进的方式对安全技术体系在数据安全层面进行优化设计，以满足在新形势、新环境下大数据安全防护的整体需要。贯彻国家网络空间安全战略，保障关键信息基础设施安全啊，满足政策合规性要求，统筹全体系数据安全支撑能力。以内生安全理念，贯彻“同步规划、同步建设、同步运营”的思想，结合数据风险管控与信任评估模型，对数据安全“识别、防护、监测和响应”四个维度构建数据安全技术保障体系。

1.建设数据安全态势感知，主要包含数据采集子系统、平台处理子系统、业务应用子系统；

2.建设特权账号管理系统，支持弱密码检测、账号威胁分析、安全备份等等功能；

3.建设数据访问控制系统，支持资源管理、用户身份管理、用户身份认证、风险感知与响应等等功能。

- 3.基层智慧治理平台（一期）及三级综治中心建设

以城市大脑为基础，搭建基层智慧治理平台，依托电子政务外网，与公安、人社、民政、司法等区级相关部门数据交换共享，与上级综治信平台无缝对接，实现市、区、镇（街道）、村（社区）的综治信息网络互连、业务协同、数据汇聚、在此基础上开展综治业务、指挥中心、督导决策、网格化服务、便民服务、社区服务、基层党建管理等业务系统，同时完成三级综治中心建设，促进社会治理精细化、精准化，达到对人、地、物、事、情、组织等基础信息的动态掌握和有效服务，全面提升梁平区社会治理水平。

- 3.1.基层智慧治理平台（一期）

基于9+X+N为基本框架，借助信息化的手段对全区社会治安稳定15个重点行业五大风险防控，对全区实有社会治理进行统一分拨处置，从发现到办结形成全业务的闭环体系。同时基于数据分析、视频解析、人工智能等先进技术，实现对梁平区重点人员、重点地区、重点事件进行分析研判、实时监管、指挥调度。基层智慧治理平台（一期）主要功能框架分为五中心（数据中心、治理中心、督导中心、指挥中心、决策中心）+两端（移动工作端、群众服务端）。

基层治理数据库：建设实现面向全区社会治理、平安建设的数据采集、治理、服务、流转的数据中心，为市域社会治理信息化系统提供数据支持。

治理中心：建设基于9+X+N治理中心框架，实现面向社会治理的9大基础板块、15个重点行业、五大风险防范的全面管控与治理；建设全区实有事件管理系统，实现全区社会治理事件从发现-分拨-流转-处置-办结-反馈的全业务闭环体系。

督导中心：运用信息化手段、实现对网格员、综治事件业务人员等人员的考核与科学管理，以及积分奖励等功能。

调度中心：实现对社会治理人、地、物、事、情、组织等基础情况的全面掌控，以及对重大事件、应急事件的指挥调度。

决策中心：建设平安建设指数分析、社情分析、风险研判、基于大数据智能化分析的可视化展示，为领导决策提供依据。

移动工作端：提供面向政法领导、网格员、政法业务工作者的工作终端，为政法领导提供实时的态势分析与决策、为网格员与业务工作者提供事件上报、业务处理等功能。

群众工作端：面向群众开发群众工作端APP，提供政法宣传、身边事件上报、社会治理事件援助。

- 3.2.三级综治中心

- 3.2.1三级综治中心系统

- 3.2.1.1视频会议系统建设

梁平区新增1套视频会议系统，建设范围是33个乡镇（街道）343个村社区统一纳入。视频会议系统将所有的乡镇街道、村/社区接入电子政务外网，组成视频会议系统。

梁平区建设一套以MCU+会议管理平台为平台核心设备，2个主会场，33个乡镇街道分会场，343个村/社区分会场的视频会议指挥系统。视视频会议系统具备稳定性、可靠性、冗余性的特点，满足大容量会议终端的接入需求，系统支持与重庆市委政法委视频会议系统对接，可以把镇街的视频画面传送至市委政法委视频会议系统，也可以把市委政法委的视频画面广播至下属各镇街。

★投标人所投视频会议系统须能够协议级无缝对接目前已覆盖至市政法委、区政法委的视联网超高清视频会议系统，满足市政法委超高清视频会议系统对本次建设所有终端实现协议级会议控制，实现级联贯通。投标人须与市政法委视联网超高清视频会议系统技术支持单位（视联动力信息技术股份有限公司）联系进行系统对接技术沟通及测试，获得测试成功报告，并加盖技术支持单位公章。

- 3.2.1.2大屏实景调度集成

本次显示系统建设涵盖区镇街综治中心、村社区。镇街采用LCD拼接屏作为显示系统，村社区配置一体式会议终端和液晶显示器。

- 3.2.1.3视频监控系统

支持对接市、区雪亮及其它整合的视频共享平台，充分利用已建平台的能力并进行整合，为本平台提供视频监控功能。

- 3.2.1.4音响及扩声系统

根据音响系统的组成，系统可分为扬声器、功放、调音台、信号处理设备、电源时序器、音源等几大部分。采用“先两头，后中间”的设计思路，确定音箱的类型和数量，满足现场的扩声指标，再确定音源部分的设备满足拾音和放音的需求，最后根据音箱和音源的数量，结合系统的控制方式和调试方式最终确定处理及周边设备。

系统建设包含扬声器、音源选择、功率放大器、处理设备（音频矩阵处理器）及周边设备（反馈抑制器、音频隔离器、电源时序器）

- 3.2.2.三级综治中心硬件配置

根据梁平区的调研实际情况，区综治中心设置2个指挥调度中心，分别在体育馆和区政府三楼，其中体育馆具备大屏和集中办公区，本次利旧即可。区政府三楼指挥中心需要将三个房间打通重新装修。另外在体育馆建设一间综合研判室，需要对其装修达到使用条件。

- 3.2.2.1.区综治中心

梁平区综治中心建设总面积为168.4㎡，其中：区政府指挥中心130㎡、综合研判室38.4㎡，本次项目不涉及墙面、地板、天花板装修，不涉及桌椅配套，只针对综治中心大屏及音响配置，梁平区综治中心政府指挥中心部署在梁平区政府三楼，建设14.7平米小间距LED拼接屏，安装位置为会议桌正对面的墙上。

- 3.2.2.2.乡镇（街道）综治中心

在乡镇（街道）建设综治中心的液晶显示屏和视频会议终端等。

- 3.2.2.3.村（社区）综治中心

在乡镇（街道）建设综治中心的液晶显示器和视频会议终端等。

- 4.智慧医疗

构建以全民健康信息平台、智能化基层医疗卫生系统，结合信息共享应用、医疗协同应用、综合管理应用、便民服务应用四大类应用，统一建设梁平区智慧医疗平台。

- 4.1.全民健康信息平台

搭建梁平区全民健康信息平台，重点包括搭建基础服务环境统一的健康医疗数据资源中心，夯实平台的信息化基础，实现全民健康信息平台、各级医疗机构以及条线数据的全面互联互通，以服务的方式实现行业相关数据的采集、交换、整合，并提供医疗行业的基础服务及数据服务。

- 4.2.智能化基层医疗卫生系统

基层业务系统的建设体现着区域医疗卫生信息化的支撑能力，本项目采用公有云集中部署模式，建设基层智能化业务系统，包含基本医疗服务、基本公共卫生服务、区域电子病历、区域健康体检、家庭医生签约系统、基层超声应用、基层心电应用、合理用药系统、医保管理服务、村卫生室系统，覆盖梁平区梁平区34家乡镇卫生院/社区卫生服务中心、精神卫生中心，和全部村卫生室/社区卫生服务站。

- 4.3.信息共享应用

信息共享应用支持在不同的应用场景下实现平台数据共享的相关应用，如面向基层医生实现健康档案信息共享的电子健康档案浏览器，面向全区诊疗医生实现电子病历信息共享的电子病历浏览器。同时，提供智能协同平台，实现重复诊疗信息、报告信息等提醒，落实业务联动，提升居民就医体验。

- 4.4.医疗协同应用

区域医疗协同应用主要是通过平台实现各医疗机构间的业务协同和数据共享，辅助医生工作，提升医生工作效率和服务水平。包括对双向转诊、远程联合门诊(云门诊）、远程会诊/多学科联合门诊、区域超声诊断中心、区域心电诊断中心、OA协同办公，实现全区互联互通、交互共享、开放协作的紧密型卫生健康服务体系。

- 4.5.综合管理应用

基于全民健康信息平台数据中心存储的大量准确和真实的医疗信息，对区域各类医疗卫生业务数据进行全面分析，一方面通过指标体系和各类数据模型的建立，实现对医疗服务、公共卫生服务、基本药物、医疗保障、卫生资源、互联网业务等的监管。另一方面可有效提高卫生管理工作效率和决策水平，提高对深化医药卫生体制改革各项任务实施情况动态监测、宏观调控和科学管理能力，为各级政府部门提供及时、准确、全面的信息，实现对各级医疗卫生机构业务的精细化管理。

- 4.6.便民服务应用

建设互联网基础平台，基于基础平台打造便民服务应用，运用互联网技术，从医疗、公共卫生、结算、科普等方面推动互联网与医疗健康服务相融合，为居民、医生提供基于互联网的云服务，建立医院、社区、公众三者共同参与的健康管理模式，构建线上线下（O2O）相结合的现代化医疗服务体系，提升居民的就医体验和满意度，使居民真正成为医疗卫生信息化的受益者，也有助于将梁平区的影响力辐射周边，打造“梁平模式”。

便民服务中心包括互联网基础平台、统一预约挂号平台、微信公众服务平台（居民端）、移动家医APP（医生端）、统一支付平台。

- 4.7.接口建设

完成梁平区全民健康信息平台与现有行业平台或系统的对接，包括：

- 重庆市平台

- 人民医院、中医院、妇幼保健院、民营医疗机构

- 区域影像

- 区域检验

- 妇幼健康信息系统

- 人口家庭信息系统

- 出生人口实名登记系统

- 城乡居民医保系统

- 药品集中采购平台

- 国家卫生健康委统计信息网络直报系统

- 突发公共卫生事件应急指挥与决策系统

- 免疫规划信息平台

- 财政电子票据监管系统

- 两票制监管平台

- 市家庭医生签约服务平台

- 市医改监测平台

- 市电子病历平台

- 中医馆健康信息平台

- 大数据资源管理平台

- 市电子健康卡平台

- 市卫生健康数据交换平台

- 其他第三方系统/平台接口

- 4.8.系统评测

中标人需协助采购人通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度（区域平台）四级甲等评测。

- 5.城市综合管理服务平台

搭建梁平区综合管理服务平台整体框架，并基于现有的数字城管系统拓展完善，成功对接重庆市城管局综合管理服务平台，横向整合或共享本级城市综合管理领域相关部门数据资源，统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价本级城市综合管理服务工作，推动形成党委政府领导下的“大城管”工作格局。满足并通过重庆市城市管理局2022年度智慧城管建设考核要求。

- 5.1.数据汇聚系统

包括数据获取、数据清洗、数据融合以及数据资源目录等服务，需将本级城市管理数据汇聚至区公共数据资源管理平台。

- 5.2.数据交换系统

按照市级平台数据共享与交换的要求和梁平需求，开发相应的数据接口，通过接口对接方式上报数据和汇聚共享相关行业数据。

- 5.3.业务指导系统

主要包括政策法规、行业动态、经验交流、知识库等功能模块。

- 5.4.监督检查系统

主要包括重点工作任务督办、应急管理等功能模块，构建“统筹布置、按责转办、重点督办、限时反馈”的闭环工作机制。

- 5.5.公众服务系统

梳理城市管理公众服务功能应用，完善“互联网+”公众服务渠道，打造形成公众服务系统，梁平共用市级平台公众服务系统，同时进行本级公众服务基础数据入库。

- 5.6.指挥协调系统

对梁平现有的数字城管系统进行功能扩展，新增部件管理更新子系统和智能视频分析接入子系统，拓展城市管理问题智能化发现手段。

- 5.7.综合评价系统

综合评价子系统是运用综合考评模型，实时或定期统计技术，将信息化技术、监督考评的工作模式应用到数字化城市管理中。通过信息存储和信息查询，实现对历史数据实时或定期的统计，并通过城市管理考评体系数学建模运算评比等级，将其以图形化或表格化的方式显示出来。通过系统建设，推进城市管理监督达到主动、精确、快速、直观和统一的目标，从而实现完善的城市管理考评体系，能形成良好的城市管理监督机制。

主要功能包括评价指标管理、评价任务管理和评价结果生成和展示。

- 5.8.城市运行安全监管系统

充分运用大数据、智能化等现代科技手段加强城市运行风险监测预警和应急响应、应对处置，围绕城市道路桥梁隧道、公共停车场及渣土消纳场、城市照明及化粪池危险源、城市公共空间等风险防控重点，加强城市安全风险辨识和评估，做到城市运行安全“一图感知”“一屏通览”。

- 5.9.应用维护系统

对组织机构、人员权限、业务流程、工作表单、功能参数等事项进行日常管理和维护。该子系统可以方便地调整，使之适应用户需要和业务需求的变化，并可以在使用中不断地变更系统配置，实现用户自维护。

- 5.10.数据可视化系统

从总体角度，展示全区城市管理总体运行情况、预警信息及进行总体分析。通过数据汇聚和系统对接，实时感知城市管理所有业务的运行体征、智能预警等城市运行问题、分析研判城市运行态势，基于一张图，实现对城市管理资源、案件、业务流程、监测预警的全面感知管理，做到“家底清、情况明、数据实、监测准、信息畅、运行稳”。

从业务板块精细化管理角度，从总体到局部进行详细拆解和全过程精细化管理，实现源头治理。综合应用大数据分析、分布式计算和人工智能等技术，对城市综合管理大数据进行集成、整合，分析与挖掘，形成监督指挥、行业应用等专题数据分析和可视化直观展示。

- 5.11.现有行业应用系统整合

1. 智慧市容环卫整合接入

与已建设完成的智慧市容环卫车辆管理信息系统进行对接，实现业务协同、数据融合。

2. 智慧市政设施整合接入

3. 支撑软件整合

采取统一的软件开发工具、数据库系统、中间件等应用开发软件，统一功能应用、数据库模块的开发方式。

4. 对外开放数据整合服务

与行业应用系统的前端物联网设备、第三方插件进行集成。

5.须对接梁平区集约型数字化城市管理平台、智慧城管视频分析平台进行数据流转，避免重复建设，并预留城管系统市政、环卫、绿化、执法等标准数据接口。

- 5.12.行业应用系统

包括智慧市容环卫、智慧执法、智慧园林绿化、智慧市政设施等行业管理业务系统。

- 5.12.1行业应用系统数据规范

本项目按照市级考核要求及梁平区实际需求，搭建市容环卫、市政设施、园林绿化以及城管执法基础框架，整合接入梁平区已建设的行业应用系统，具体智慧应用及前端物联感知设备的建设由对应业务科室进行建设，建设完成后按统一数据规范及接口要求进行集成接入。

- 5.12.1.1行业应用数据资源规范

- 5.12.1.1.1市政设施数据

市政设施数据应包括燃气运行监测数据、供水管网运行监测数据、桥梁运行监测数据、供热管网运行监测数据、综合管廊运行监测数据。

表 市政设施数据表

| 序号 | 主体 | 资源类别 | 资源子类别 | 数据要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政设施行业数据 | 燃气运行监测数据 | 监测点位数据 | 标识码、市政设施类型、关联目标、市政设施代码、市政设施名称、所在区域、所在街道、点位类型、点位代码、点位名称、监测位置、高程、高程基准、坐标系统、点位经度、点位纬度、 |
| 2 |  |  | 监测设备数据 | 标识码、关联点位代码、设备类型、设备代码、设备名称、设备厂商信息、设备型号、安装位置、安装所在区域、安装所在街道、安装相对高度、安装时间、设备来源、监测项、采集频率、上传频率、供电方式、注册上线时间、设备状态 |
| 3 |  |  | 监测项阈值数据 | 标识码、监测设备类型、监测设备代码、一级报警阈值、二级报警阈值、三级报警阈值 |
| 4 |  |  | 地下窨井监测 | 温度、湿度 |
| 5 |  |  | 户内报警主要数据项 | 标识码、报警编号、用户编号、用户类型、所属行政区、地址、小区、楼栋、楼层、房间号、报警时间 |
| 6 |  | 供水管网运行监测数据 | 监测点位数据 | 标识码、市政设施类型、关联目标、市政设施代码、市政设施名称、所在区域、所在街道、点位类型、点位代码、点位名称、监测位置、高程、高程基准、坐标系统、点位经度、点位纬度、 |
| 7 |  |  | 监测设备数据 | 标识码、关联点位代码、设备类型、设备代码、设备名称、设备厂商信息、设备型号、安装位置、安装所在区域、安装所在街道、安装相对高度、安装时间、设备来源、监测项、采集频率、上传频率、供电方式、注册上线时间、设备状态 |
| 8 |  |  | 监测项阈值数据 | 标识码、监测设备类型、监测设备代码、一级报警阈值、二级报警阈值、三级报警阈值 |
| 9 |  |  | 漏失实时监测 | 漏损状态、频宽、声强 |
| 10 |  | 排水管网运行监测数据 | 监测点位数据 | 标识码、市政设施类型、关联目标、市政设施代码、市政设施名称、所在区域、所在街道、点位类型、点位代码、点位名称、监测位置、高程、高程基准、坐标系统、点位经度、点位纬度、 |
| 11 |  |  | 监测设备数据 | 标识码、关联点位代码、设备类型、设备代码、设备名称、设备厂商信息、设备型号、安装位置、安装所在区域、安装所在街道、安装相对高度、安装时间、设备来源、监测项、采集频率、上传频率、供电方式、注册上线时间、设备状态 |
| 12 |  |  | 监测项阈值数据 | 标识码、监测设备类型、监测设备代码、一级报警阈值、二级报警阈值、三级报警阈值 |
| 13 |  |  | 排水泵监测数据 | 当前持续时间内抽水总量、当前抽水功率、持续工作时长、数据采集时间、数据更新时间、当前泵的运行状态 |
| 14 |  |  | 泵站监测 | 当前液位、当前开机台数、更新时间、采集时间 |
| 15 |  |  | 河道测站监测 | 测站代码、监测时间、水位、流量、断面过水面积、断面平均流速、断面最大流速、河水特征码、水势 |
| 16 |  | 桥梁运行监测数据 | 监测点位数据 | 标识码、市政设施类型、关联目标、市政设施代码、市政设施名称、所在区域、所在街道、点位类型、点位代码、点位名称、监测位置、高程、高程基准、坐标系统、点位经度、点位纬度、 |
| 17 |  |  | 监测设备数据 | 标识码、关联点位代码、设备类型、设备代码、设备名称、设备厂商信息、设备型号、安装位置、安装所在区域、安装所在街道、安装相对高度、安装时间、设备来源、监测项、采集频率、上传频率、供电方式、注册上线时间、设备状态 |
| 18 |  |  | 桥梁设备阈值数据 | 桥梁编号、模块号、通道号、监测项目、设备编号、实测值标识、分析值标识、阈值类型、一级上限、一级下限、二级上限、二级下限、三级上限、三级下限 |
| 19 |  | 综合管廊运行监测数据 | 监测设备数据 | 标识码、关联点位代码、设备类型、设备代码、设备名称、设备厂商信息、设备型号、安装位置、安装所在区域、安装所在街道、安装相对高度、安装时间、设备来源、监测项、采集频率、上传频率、供电方式、注册上线时间、设备状态 |
| 20 |  |  | 监测项阈值数据 | 标识码、监测设备类型、监测设备代码、一级报警阈值、二级报警阈值、三级报警阈值 |
| 21 |  |  | 设备实时监测数据 | 标识码、市政设施类型、关联目标、市政设施代码、市政设施名称、关联点位代码、监测项代码、监测项值、监测上报时间、监测项描述 |
| 22 |  |  | 设备报警数据 | 标识码、市政设施类型、关联目标、市政设施代码、市政设施名称、关联点位代码、报警代码、报警名称、所在区域、设备代码、报警部位、监测项代码、初次报警值、初次报警时间、当前报警值、当前报警时间、当前报警级别、最高报警值、最高报警时间、报警最高级别、报警结束时间、报警类型 |
| 23 | 市政设施运行安全监测数据 | 桥梁类 | 设备分类及监测 | 索力计、测缝计、加速度、温度仪、应变仪、风速风向仪、风速风向仪、动态挠度仪、沉降仪、静力水准仪、超载检测设备、索/吊杆拉力、拉线位移计、倾角仪 |
| 24 |  | 燃气类 | 设备分类及监测 | 甲烷气体采集仪、户内报警器 |
| 25 |  | 供水类 | 设备分类及监测 | 漏失监测仪、应力监测仪、高频压力计、腐蚀监测仪、插入式电磁流量计、超声波插入式流量计、管段式电磁流量计 |
| 26 |  | 排水类 | 设备分类及监测 | 甲烷气体采集仪、泵站、河道水位、水位计、液位计、流量计、雨量计 |
| 27 |  | 管廊类 | 设备分类及监测 | 廊体裂缝、廊体沉降、廊体温度、廊内气体监测仪、廊内管线压力、廊内管线甲烷浓度 |

- 5.12.1.1.2市容环卫数据

环境卫生数据应包括垃圾收集设施、垃圾转运站、厨余垃圾处理厂、危险源监管、公共厕所、清扫保洁作业等数据。

表 市容环卫数据表

| 序号 | 主体 | 资源类别 | 数据要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境卫生数据 | 收集设施 | 标识码、名称、类型、地址、坐标X、坐标Y、启用日期、建筑面积、垃圾来源分类、垃圾分类状态、日均垃圾收集量、日清运次数 |
| 2 |  | 垃圾转运站 | 标识码、名称、大类、小类、地址、坐标X、坐标Y、启用日期、建筑面积、日均设计转运能力、日均转运量、转运作业单元数 |
| 3 |  | 厨余垃圾处理厂 | 标识码、名称、地址、坐标X、坐标Y、启用日期、建筑面积、处置方式、设计处理能力、实际处理负荷、有机垃圾生物处理工艺分类、产品产量、残渣产量、是否有生化装置 |
| 4 |  | 危险源监管 | 化粪池规格、主管部门、权属单位、运维单位、规模、服务年限、覆盖区域、各类数据指标、显示全区名称（市级层级）、显示名称和运行信息（区（县）层级）、显示详细运行信息和状态（层级）、人员定期巡查信息、的气体监控信息、监测预警的通知 |
| 5 |  | 公共厕所 | 标识码、名称、地址、坐标X、坐标Y、启用日期、建筑面积、类别、公共厕所类型、男蹲（座）位数、女蹲（座）位数、男站位数、服务时间、公共厕所管理形式、污物冲洗形式、保洁形式、无障碍设施、无障碍厕位、是否有第三卫生间、收费类型 |
| 6 |  | 清扫保洁作业 | 行政区划代码、路段编号、路段名称、起点、终点、道路走向、道路等级、路段长度、总面积、主路面积、辅路面积、人行道面积、绿化带面积、隔离带面积、是否有护栏 |

- 5.12.1.1.3园林绿化数据

园林绿化数据应包括公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地、树木、古树名木和绿地附属设施等数据。

表 园林绿化数据表

| 序号 | 主体 | 资源类别 | 数据要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化行业数据 | 公园绿地 | 标识码、名称、地址、品种、建设时间、管理单位、开放时间、是否收费、面积 |
| 2 |  | 防护绿地 | 标识码、名称、地址、栽种时间、防护等级、防护类型、管理单位、规格、面积 |
| 3 |  | 广场用地 | 标识码、名称、地址、建设时间、防护等级、防护类型、管理单位、规格、面积 |
| 4 |  | 附属绿地 | 标识码、名称、地址、建设时间、管理单位、品种、面积 |
| 5 |  | 区域绿地 | 标识码、名称、地址、管理单位、占地面积、绿地面积、绿化面积 |
| 6 |  | 树木 | 标识码、名称、地址、冠幅、胸径、树龄、栽种单位、管理单位 |
| 7 |  | 古树名木 | 标识码、名称、地址、拉丁学名、科、属、等级、冠幅、胸径、树高、树龄、栽种单位、管理单位 |
| 8 |  | 绿地附属设施 | 标识码、名称、地址、管理单位、材质 |

- 5.12.1.1.4城管执法数据

城管执法应包括执法台账、机构、人员、车辆、案由和案件等数据。

表 城市管理执法数据表

| 序号 | 主体 | 资源类别 | 数据要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法行业数据 | 执法台账 | 行政区划代码、填报时间、填报单位、城市管理部门、机构性质、是否属于政府工作部门、是否有专门的执法队伍、为局内设科室、为下属执法队伍、执法队伍总数、行政单位个数、参公事业单位个数、全额拨款事业单位个数、其他事业单位个数、综合管理总人数、综合管理_行政编制人数、综合管理_参公编制人数、综合管理_全额拨款事业编制人数、综合管理_差额拨款事业编制人数、综合管理_自收自支事业编制人数、综合管理_其他事业编制人数、行政执法总人数、行政执法_行政编制人数、行政执法_参公编制人数、行政执法_全额拨款事业编制人数、行政执法_差额拨款事业编制人数、行政执法_自收自支事业编制人数、行政执法_其他事业编制人数、协管人员总人数、直接聘用人数、劳务派遣人数、是否出台城市执法体制改革实施方案、城市执法体制改革实施方案名称、城市执法体制改革实施方案出台时间、城市执法体制改革实施方案文号、是否建立城市管理工作协调机制、是否建立党委政府负责同志牵头的领导机制、是否建立了城市管理部门牵头的协调机制、是否明确城市管理执法人员配备比例标准、城市管理执法人员配备比例标准类型、人员配备比例标准、是否出台城市管理和执法方面的地方性法规或政府规章、出台地方法规个数、出台地方法规具体名称、出台政府法规个数、出台政府法规具体名称、职责整合_城市管理执法、职责整合_市政公用、职责整合_市容环卫、职责整合_园林绿化、职责整合_城市管理执法、市政公用_执法事项、市容环卫_执法事项、园林绿化_执法事项、建筑市场_执法事项、工程质量安全_执法事项、民用建筑节能_执法事项、房地产市场_执法事项、物业管理_执法事项、住房保障_执法事项、住房公积金_执法事项、城乡规划_执法事项、风景名胜区_执法事项、历史文化名城保护_执法事项、环境保护管理方面社会生活噪声污染_处置权划转、建筑施工噪声污染_处置权划转、建筑施工扬尘污染_处置权划转、餐饮服务业油烟污染_处置权划转、露天烧烤污染_处置权划转、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染_处置权划转、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染_处置权划转、燃放烟花爆竹污染_处置权划转、工商管理方面户外公共场所无照经营_处置权划转、违规设置户外广告_处置权划转、交通管理方面侵占城市道路_处置权划转、违法停放车辆_处置权划转、水务管理方面向河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土_处置权划转、城市河道违法建筑物拆除_处置权划转、食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营_处置权划转、违法回收贩卖药品_处置权划转 |
| 2 |  | 机构 | 标识码、机构名称、机构类型 |
| 3 |  | 人员 | 行政区划代码、身份证号、姓名、性别、政治面貌、民族、学历、家庭住址、手机号码、入职时间、执法证号、执法证有效期、职务、标识码 |
| 4 |  | 车辆 | 行政区划代码、车牌号、责任部门、车辆型号、制造厂商、停车场所、工作人员 |
| 5 |  | 案由 | 标识码、案由名称、案由类别名称、法规名称、法规代码、罚则依据标识、罚则依据、罚则依据内容、罚则依据代码、违则依据标识、违则依据、违则依据内容、违则依据代码、准用依据标识、准用依据、准用依据内容、准用依据代码 |
| 6 |  | 案件 | 标识码、执法程序类别、案件来源、立案文号、案件上报日期、立案批准日期、执法领域名称、违法事实、罚款金额、是否责令改正、责令改正内容、责令改正期限、是否涉刑、是否重大、是否法制审核、法制审核日期、是否集体讨论、集体讨论日期、处罚决定日期、送达日期、送达方式、处罚决定书文号、是否执行处罚决定、执行方式、是否分期、是否延期、执行完成日期、结案类型、结案日期、非正常结案原因、主办人姓名、主办人证件号码、协办人姓名、协办人证件号码、当前案件阶段、地址描述、经度坐标、纬度坐标、执法机关名称、实施机构名称 |

- 5.12.1.2行业应用接口清单

表 行业应用清单表

| 序号 | 应用系统 | 接口目录清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧市政设施 | 市政基础数据接口 |  |
| 2 |  | 道桥隧数据接口 |  |
| 3 |  | 城市照明数据接口 |  |
| 4 |  | 公共停车管理接口 |  |
| 5 |  | 井盖监测数据接口 |  |
| 6 |  | 边坡监测数据接口 |  |
| 7 |  | 市政养护数据接口 |  |
| 8 |  | 人员信息数据接口 |  |
| 9 |  | 市政工程数据接口 |  |
| 10 | 智慧市容环卫 | 环卫设施数据接口 |  |
| 11 |  | 环卫作业资源接口 |  |
| 12 |  | 道路清扫保洁运行管理接口 |  |
| 13 |  | 生活垃圾分类运行管理接口 |  |
| 14 |  | 生活垃圾收运运行管理接口 |  |
| 15 |  | 水域垃圾收运运行管理接口 |  |
| 16 |  | 餐厨垃圾收运运行管理接口 |  |
| 17 |  | 垃圾中转站运行管理接口 |  |
| 18 |  | 垃圾处置运行管理接口 |  |
| 19 |  | 公厕运行管理接口 |  |
| 20 |  | 化粪池运行管理接口 |  |
| 21 |  | 户外广告运行管理接口 |  |
| 22 |  | 洗车场和建筑物外立面清洗运行管理接口 |  |
| 23 |  | 农村环境卫生管理接口 |  |
| 24 |  | 建筑垃圾治理管理系统接口 |  |
| 25 |  | 监测预警数据接口 |  |
| 26 | 智慧园林绿化 | 古树名木管理接口 |  |
| 27 |  | 规划管理数据接口 |  |
| 28 |  | 园林审批数据接口 |  |
| 29 |  | 绿化养护数据接口 |  |
| 30 |  | 园林工程管理数据接口 |  |
| 31 |  | 公园管理数据接口 |  |
| 32 |  | 园林绿化监管数据接口 |  |
| 33 |  | 园林绿化物联网数据接口 |  |
| 34 | 智慧城管执法 | 执法主体接口 |  |
| 35 |  | 执法人员接口 |  |
| 36 |  | 执法证接口 |  |
| 37 |  | 法律法规接口 |  |
| 38 |  | 案由接口 |  |
| 39 |  | 执法依据接口 |  |
| 40 |  | 权责清单接口 |  |
| 41 |  | 执法相对人接口 |  |
| 42 |  | 执法案件信息接口 |  |
| 43 |  | 执法附件信息接口 |  |
| 44 |  | 执法流程信息接口 |  |
| 45 |  | 案件处罚信息接口 |  |
| 46 |  | 案件文书接口 |  |
| 47 |  | 执法台账接口 |  |
| 48 |  | 人员班次接口 |  |
| 49 |  | 人员工作网格接口 |  |
| 50 |  | 人员任务接口 |  |
| 51 |  | 人员考勤记录接口 |  |
| 52 |  | 执法记录仪接口 |  |
| 53 |  | 视频监控列表接口 |  |
| 54 |  | 视频播放接口 |  |
| 55 |  | 执法车辆接口 |  |
| 56 |  | 执法车辆轨迹接口 |  |
| 57 |  | 扣留物品接口 |  |
| 58 |  | 执法公示信息接口 |  |

- 5.13.行业应用智能硬件设备

包括环卫、市政、园林、执法等应用所需建设的所有智能设备。

- 6.数据普查及治理服务

- 6.1.城管基础数据普查及治理

1.针对原有已做过基础数据普查建成区包括20平方公里，基于原有普查数据进行数据更新及相关数据清洗治理工作。

2.针对新建主城区包括25平方公里基础普查范围内的城市管理部件数据、地理编码数据等进行全面更新及相关数据清洗治理工作。

- 6.2.数据治理服务

包含智慧医疗主题库、基层智慧治理平台（一期）及三级综治中心主题库、城市综合管理服务主题库、及城市运行管理平台对应场景打造主题库、专题库。

- 7.标准规范编制

本期建设数据标准体系、运行运维体系和安全管理体系，包括9项标准制度。具体包含数据管理标准规范、目录资源管理规范、数据共享标准规范、数据交换标准规范、数据接口标准规范、数据存储规范、数据安全规范、系统运维规范、系统安全保障规范。

标准规范体系不仅可以保障大数据信息化项目高效保值保量的推进，达成预期效果，更能建立长效机制，让政府数据资源资产有章可循，可持续地沉淀数据，衍生应用，挖掘数据价值，最终发挥数据资产的战略意义。

- 8.系统集成

实现各系统，应用和数据源之间共享和交换信息和协作。

- 9.安全生产

在项目建设过程中，为了避免造成人员伤害和财产损失的事故，投标人应采取相应的事故预防和控制措施，使项目建设过程在符合规定的条件下进行，以保证从业人员的人身安全与健康，设备和设施免受损坏，环境免遭破坏，保证项目建设得以顺利进行。

- （三）项目建设要求

- 1.城市大脑

- 1.1.综合服务平台

- 1.1.1.政务信息化项目管理平台

- 1.1.1.1.系统性能

（1）应用系统确保连续7×24小时不间断地正常工作，实现7×24小时地正常运转。

（2）一般性数据保存、修改、删除等操作的响应时间最大不超过2秒。

（3）简单查询响应时间小于3秒；大批量数据查询响应时间不大于10秒；查询结果可以按照一定原则进行排序。筛选、保存 。

（4）页面响应时间不超过2秒。

（5）支持大于200用户并发访问

- 1.1.1.2.安全性

（1）应用系统应具备日志管理等功能，软件系统需对软件本身的操作具备日志记录功能，日志记录时间不少于半年。

（2）系统应提供有效的安全保密措施，确保系统和数据资源的安全，防止对系统资源的非法侵入。

（3）用户数据应采取安全措施，防止用户数据泄密、丢失和被非法修改，保障用户利益。不同的操作员具有不同的数据访问权限和功能操作权限，系统管理员应能对各操作员的权限进行配置和管理。

- 1.1.1.3.其他技术要求

（1）平台采用B/S模式，支持目前主流的网络浏览器chrome、360等;

（2）平台支持Window Server 2008、Centos 7.x等主流操作系统、适用于X86与X64的计算机；

（3）平台支持Mysql、Oracle等主流数据库；

- 1.2.公共数据资源管理平台

- 1.2.1数据接入

- 1.2.1.1.批量接入

（1）任务运维：

任务支持分布式执行，支持任务分片、任务"执行器"支持集群部署。支持定时任务，支持动态修改任务状态、启动/停止任务，以及终止运行中任务。要求支持实时查看运行数据，以及调度报表，如调度日期分布图，调度成功分布图等。任务增加超时时间，对超时任务自动杀掉进程，可配合重试策略避免网络问题导致的任务卡死。

（2）任务运行：

要求任务运行记录可展示，可页面操作停止离线任务作业。可以对常用任务进行配置模板，在构建完JSON之后可选择关联模板创建任务。对RDBMS数据源增加批量任务创建功能，选择数据源表即可根据模板批量生成同步任务。任务构建增加postSql，并支持构建多个preSql，postSql。

（3）任务管理：

对创建的任务进行管理，可查看任务列表按任务名称和项目维度进行任务搜索。列表包括任务名称、源表、目标表、任务所属的项目、Cron表达式、任务执行策略各、执行任务的执行器注册节点、定时任务下次触发时间、任务创建时间等；可添加修改删除任务，设置任务失败重试次数、任务超时时间、执行器路由策略、辅助参数等；执行器路由策略包括第一个、最后一个、轮询、随机、一致性HASH、最不经常使用、最近最久未使用、故障转移、忙碌转移等,辅助参数支持按时间自增、主键自增以及HIVE分区，可满足不同场景的需求。任务分用户项目的权限管控，以及任务的存储目录管理，可手动执行一次任务以及开启关闭周期任务。支持自定义任务失败重试次数，当任务失败时将会按照预设的失败重试次数主动进行重试。支持提供邮件方式的失败告警。支持配置子任务依赖，当父任务执行结束且执行成功后将会主动触发一次子任务的执行,多个子任务用逗号分隔。

（4）数据质量：

对数据传输中产生的异常数据进行捕获，内容包括脏数据ID、执行器的地址、脏数据产生时间、脏数据名称、源数据表名称、执行器名称、脏数据信息以及产生的错误日志，以便快速定位任务失败的错误数据。可按时间段搜索产生的脏数据。

（5）ftp任务：

提供了读取远程FTP文件系统数据存储的能力。在底层实现上，FtpReader获取远程FTP文件数据，并转换传输协议传递给Writer，支持类CSV格式文件，自定义分隔符、递归读取、文件名过滤、文本压缩，压缩格式为zip、gzip、bzip2。

（6）任务模板：

为构建任务设置通用模板，包括任务描述、项目分组、Cron表达式、执行器路由策略、创建用户、注册服务器节点、下次触发时间等，可在任务构建流程中引用，简化任务构建操作。

（7）多数据源支持：

支持Mysql、Oracle、PostgreSQL等关系型数据库以及RDBMS、Hive、HDFS、HBase、ClickHouse、MongoDB、FTP等非关系型数据库数据源之间的异构数据传输。

（8）安全审计：

记录操作日志，主动拦截风险操作，提供服务的各种权限配置，包括调用次数限制、黑白名单配置等。

- 1.2.1.2.实时接入

★（1）便捷可扩展性：

平台支持通过可视化组件配置，快速创建数据平台与数据源之间的数据管道，同时平台需提供脚本编辑器，如果遇到复杂的业务，可以通过自定义脚本实现，不仅要求使用简单且可扩展性强。并且支持各个团队之前的逻辑资源隔离，方便任务分类开发。

（2）实时监控报警：

在数据流处理的过程中，平台支持可自定义设置指标条件规则或者设置错误触发器，当数据达到预期时，自动触发报警，同时支持多种报警方式。平台支持每隔一段时间，自动检查被停止的任务是否还在运行，或者应该还在运行的任务是否已经停止运行，一旦发现异常，支持钉钉告警，告知运维人员，纠正错误。

（3）丰富数据源支持：

平台需支持内丰富的数据处理组件，如常用关系型数据库mysql、oracle、postgresql、sqlserver等，常用数据存储分析引擎hdfs、hive、hbase、kafka等，并且支持国产数据库kingbase、达梦等，满足不同场景下的多种数据处理需求。

（4）基于流式处理，高性能、大吞吐量：

平台底层基于流式处理数据业务，性能高，可以及时处理搞并发的实时数据；吞吐量高，可支持单服务最高50w数据条数的并发处理。

（5）支持异构数据源的同步：

平台底层可以灵活的配置不同数据源的不同字段之前的同步，支持不同源表的不同字段之间的映射配置，以便适应复杂的数据业务场景。

（6）根据每种数据源的特色支持不同的功能

平台支持多种数据源的数据同步处理，根据每种数据源的特色，支持不同的功能。比如msql和oracle，不仅支持通常的批量数据同步，还支持基于binlog以及logminer的实时数据同步；hive支持配置动态数据分区，可以根据日期以及偏移量的不同，动态生成表分区。

（7）支持任务轻量级快照：

平台基于可靠的实时流引擎执行数据同步任务，任务执行过程中，可以对任务实时状态进行持久化备份，当任务出现异常的时候，支持重新从指定备份点重新启动任务，避免任务重复执行。

★（8）支持批量与实时任务的灵活运维：

平台支持批量与实时任务。当任务属于批量任务的时候，可以对任务配置定时调度参数，灵活地定时执行任务；当任务为实时任务的时候，可以对任务配置出错自动拉起，提高实时任务的容错性。

（9）支持增量数据的实时同步：

平台针对没有或者不方便读取归档日志的数据源，只是其是增量数据，以及数据有增量标识，就可以实时同步齐增量数据，保证特定业务的有效执行。

★（10）支持任务可变参数的配置：

平台可以根据一些特殊任务类型，配置任务的可变参数，如根据时间或者数据某处的改变，执行任务的参数也会随之改变，保证任务的动态稳定性。提供

（11）支持任务执行过程中的参数监控：

平台可以在任务执行过程中，实时监控任务的数据同步量，同步使用的时间偏移量，同步的总数据大小等，方便运维人员根据任务的变化来跳转或者监控业务以及任务。

（12）支持数据读写速度的限制：

可以对数据的读取与写入速度进行限制，可以在资源有限的时候，保证任务不影响数据源业务，也可以在资源充足的时候，加快数据的同步效率。

- 1.2.2.数据治理

（1）多种数据源支持。平台可以从hive、hbase、mysql、oracle、kafka、mssql中抽取元数据，系统构建采用多种设计模式稳定性强、扩展性高，允许后期低成本扩展其他数据源抽取。

★（2）数据源血缘支持粒度细。支持表级和字段级血缘配置、支持血缘传递。

★（3）元数据同步

手动同步元数据信息，支持手动/自动同步，允许用户更加灵活的同步元数据变更。通过手动触发Shell脚本同步元数据到平台再抽取到业务库。

（4）数据脱敏

允许对数据预览中的数据进行脱敏管理，如手机号”1233455676”根据脱敏应用可以实现部分隐藏展示“1213******76”，脱敏是基于字段长度的处理。

（5）词根管理

平台支持细分数据标签信息，将每个标签拆分为多个词根，更加细粒度的统计划分元数据信息。

（6）数据拾取

平台支持对原有数据的提取，如已经同步到系统中的元数据字段进行统计、拆分，将重复出现的字段进行标注。对于拾取到的字段信息可以转化为数据标准或者词根。

- 1.2.3.数据质量

（1）数据质量模型定义

支持数据模型定义，同时，系统预置了多个数据质量校验模版，包括空值校验，主键校验等常用校验，并且支持自定义数据质量模版。

（2）数据质量模型调度

支持数据质量模型调度。

（3）日志管理

日志聚合管理，方便排查数据质量任务。

（4）支持工作流

支持在工作流当中进行数据质量校。

（5）管理员控制台提供管理员控制台界面，支持人员管理，权限管理，权限管理，元数据管理等管理功能。

（6）支持多种数据源的数据质量校验

支持 HIVE, MySQL等数据源间的数据质量校验。

- 1.2.4.数据开发

- 1.2.4.1.实时任务开发

（1）多任务支持：

支持sql实时计算任务、jar实时计算任务等，支持任务执行过程中实时查看任务同步指标，包括读取数，写入数，时间偏移量等等。

★（2）任务安全：

支持任务续传、任务备份，可从指定恢复点恢复任务，备份文件可以存储在HDFS或者本地。可以配置任务失败自动拉起，当任务执行过程中出错，可以失败之后自动将任务从较近的节点恢复。

（3）多数据源处理:

支持mysql、oracle、PostgreSQL、kafka、sqlServer、hdfs、Hive、Hbase等数据存储组件,满足不同场景下的多种数据处理需求。

（4）库表管理：

可选择数据源将mysql、oracle、pg、kafka等数据源表映射成flinksql表，在开发时可搜索需要的数据源，查看数据表字段名称和类型方便编写flinksql脚本。

（5）数据源检测：

定时对数据源发起心跳检测，保证数据源的通畅，支持数据源连接测试。

（6）数据源安全：

支持数据源的权限管理、密码的加密等功能。

（7）日志管理：

包含运行日志、报警日志，日志列表，日志查看等。

（8）系统日志：

包含flink底层运行日志、hadoop大数据组件日志等。

- 1.2.4.2.离线任务开发

★（1）系统支持一站式、全流程的应用开发管理界面，允许使用者快速替换已集成的各个web系统。

（2）丰富的脚本类型，支持jdbc、hql、sql、python、spark等脚本执行。

（3）系统基于底层中间件，串联多个节点编排成一条支持定时调度的工作流，使用者通过简单拖拉拽即可完成全流程开发。

（4）平台支持自定义UDF函数，平台同时支持用户统一管理。

（5）平台支持一键发布工作流进行调度，对调度任务进行监控管理。

- 1.2.5.数据服务

（1）系统支持按项目隔离，控制粒度细。每个新增项目都拥有自己的一套权限管理系统，允许基于项目为用户功能模块授权。

（2）系统支持多种API生成方式。支持基于可视化配置生成，也支持编写SQL语句快速生成，SQL语句支持子查询、支持联表。

★（3）系统支持服务编排。对于复杂业务场景如：“先查询A表数据‘字段1’，然后将查询到的‘字段1’做为下一次查询的查询条件”是支持的。服务编排允许将多个存在的简单API排列组合成链式执行，支持参数传递，支持编排测试。实现了特定的算法对排序和前置依赖做很好的处理。

（4）对于API调用支持2*2种接入方式

加密与认证：系统支持两种API的认证方式：Token认证、AK/SK认证。

参数传输：参数支持明文/非明文传输。

（5）系统支持详细的API调用日志监控，如趋势概览、错误类型分布、调用量top10等。

- 1.2.6.数据沙箱

★（1）支持配置共享交换系统指定资源，指定资源数据自动同步到数据沙箱系统。

（2）支持各委办局在线申请资源数据进行分析，在依法合规的情况下，推动各委办局间数据价值共享。

（3）数据沙箱平台支持全程记录对数据的访问、分析、计算、销毁等操作行为，对恶意使用数据的行为进行识别与检测，对违规操作行为进行监管与提示。

（4）数据沙箱平台支持数据访问控制机制、数据加密存储机制来保证数据的存储安全和保障数据的访问安全，严格化管控数据安全。

（5）数据沙箱支持对接入多种数据源，在数据拥有方和数据需求方之间构建一个多层次的数据交易沙箱，真正做到分享数据价值不分享数据。

- 1.2.7.安全要求

通过对数据库系统的嗅探、扫描技术，利用数据库漏洞知识库的风险特征，发现主流关系数据库（Oracle、MySQL、SQL server等等）存在的安全风险和漏洞，并通过漏洞详情详细说明漏洞的风险等级、危害程度、来源及修复建议等。

- 1.3云资源管理平台

（1）系统采用云计算技术实现数据存储和应用支撑。

（2）云资源管理平台要充分满足当前用户的工作需求，在扩展性上考虑后续对其它政务云、灾备云、行业云和企业云等平台的管理。

（3）云资源管理平台支持信息化系统备案支持，同时考虑后续与项目管理系统进行打通对接。

（4）采用前后端分离部署、容器化和微服务架构设计，系统构建于B/S三层应用体系结构之上，并采用RESTFul、React、Spring Boot、JSON等编程技术和面向对象程序设计方法，将复杂的业务逻辑、流程控制逻辑和数据存取逻辑通过在不同的技术层面上实现，在应用服务器之上，实现业务逻辑的快速部署和灵活调整，充分保证数据库系统的安全可靠访问。

（5）投标人需提供技术培训，为采购人团队培养相关技术能力。

（6）投标人提供的云资源管理平台需符合《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022 年）》和《重庆市政务数据资源管理暂行办法》中“统建共享、市区联动”的建设原则，投标产品需与重庆市五家电子政务云平台完成对接和适配。

★（7）云资源管理平台产品，支持弹性资源监测功能，功能应包含资源整体的CPU平均利用率和峰值利用率的分类占比统计、内存平均利用率和峰值利用率的分类占比统计和存储资源总量和使用量统计；弹性资源实例明细统计信息（CPU平均利用率和峰值利用率，内存平均利用率和峰值利用率，现有资源、已使用空间、利用率、增长率）。

（8）云资源管理平台须与重庆市五家电子政务云服务商对接（重庆市5家电子政务云服务商是指重庆市政府依法招标选定的浪潮软件集团有限公司、阿里云计算有限公司、华为软件技术有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、紫光南方云技术有限公司在重庆市本地部署的电子政务云），对接工作需包含以下指标内容。

对接技术指标：

| 序号 | 指标分类 | 指标名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云平台总体资源 | CPU总核数 |
| 2 |  | CPU使用量 |
| 3 |  | CPU使用率 |
| 4 |  | 内存总量 |
| 5 |  | 内存使用量 |
| 6 |  | 内存使用率 |
| 7 |  | 存储总量 |
| 8 |  | 已用存储资源 |
| 9 |  | 存储使用率 |
| 10 |  | 磁盘io读 |
| 11 |  | 磁盘io写 |
| 12 |  | 带宽利用率 |
| 13 |  | 网络IO流出 |
| 14 |  | 网络IO流入 |
| 15 |  | 网络IO平均流量 |
| 16 |  | 上行带宽 |
| 17 |  | 下行带宽 |
| 18 |  | 计算服务器数量 |
| 19 |  | 存储服务数量 |
| 20 | 虚拟机监控 | 虚拟机ID |
| 21 |  | 虚拟机IP |
| 22 |  | CPU利用率 |
| 23 |  | CPU平均负载 |
| 24 |  | 内存使用率 |
| 25 |  | 内存使用量 |
| 26 |  | 磁盘使用率 |
| 27 |  | 磁盘I/O读 |
| 28 |  | 磁盘I/O写 |
| 29 |  | 硬盘读IOPS |
| 30 |  | 硬盘写IOPS |
| 31 |  | 内网出带宽 |
| 32 |  | 内网入带宽 |
| 33 |  | 虚拟机总核数 |
| 34 |  | 虚拟机内存总数 |
| 35 |  | 虚拟机磁盘总量 |
| 36 | 关系型数据库监控 | 数据库ID |
| 37 |  | CPU利用率 |
| 38 |  | CPU平均负载 |
| 39 |  | 内存使用量 |
| 40 |  | 内存使用率 |
| 41 |  | 磁盘使用率 |
| 42 |  | 磁盘I/O读 |
| 43 |  | 磁盘I/O写 |
| 44 |  | 网络吞吐量输出 |
| 45 |  | 网络吞吐量输入 |
| 46 |  | 网络吞吐平均流量 |
| 47 | 负载均衡监控 | 负载均衡ID |
| 48 |  | 活跃连接数 |
| 49 |  | 网络吞吐量输出 |
| 50 |  | 网络吞吐量输入 |
| 51 | 物理主机监控 | 物理主机ID |
| 52 |  | 物理主机IP |
| 53 |  | CPU数量 |
| 54 |  | CPU使用率 |
| 55 |  | 内存使用量 |
| 56 |  | 内存使用率 |
| 57 |  | 磁盘数量 |
| 58 |  | 磁盘使用率 |
| 59 |  | 磁盘I/O读 |
| 60 |  | 磁盘I/O写 |
| 61 |  | 网络吞吐量流出 |
| 62 |  | 网络吞吐量流入 |
| 63 |  | 网络吞吐量平均流量 |
| 64 | 存储资源监控 | 存储ID |
| 65 |  | 存储数量 |
| 66 |  | 已用存储数量 |
| 67 |  | 空闲存储数量 |
| 68 |  | 存储使用率 |
| 69 | 云平台告警监控 | 云平台告警ID |
| 70 |  | 告警等级 |
| 71 |  | 告警状态 |
| 72 |  | 告警名称 |
| 73 |  | 告警描述 |
| 74 |  | 告警对象 |
| 75 |  | 对象类型 |
| 76 |  | 产生时间 |
| 77 |  | 清除时间 |

- 2.能力中台

- 2.1. 智慧技术中台-视频融合分析平台

- 2.1.1.数智赋能平台

- 2.1.1.1.视频联网共享

（1）提供设备接入、存储管理、平台对接、流媒体转发、视频基础应用、图像处理等功能。

（2）可通过扩容硬件资源和软件授权，平滑扩展管理能力。

（3）支持实时视频、录像视频添加水印, 水印位置、水印字体、水印大小、水印颜色可自定义。

（4）支持流媒体功能扩展，支持流媒体转发微服务副本秒级创建；支持服务负载均衡，可将视频分发任务动态均衡到空闲流媒体服务上；单节点支持不少于 3000 路 4Mbps 视频流转发，支持云节点扩容。

（5）支持平台级联服务故障域隔离功能，多个下级平台统计级联到一个上级平台，上级平台对各个下级平台的级联服务组件间故障域隔离，任何一个级联服务异常，不影响其他下级平台的级联服务。

（6）地图性能试验，支持不少于100万级点位加载，支持缩放地图时点位自动聚合；实现地图细节缩放展示，支持不少于24级缩放效果。

（7）接入授权和流媒体转发授权按需配置。

- 2.1.1.2.视图解析系统

车辆识别：

（1）提供车辆检测、车辆建模、车辆属性分析、车牌识别等功能模块。对车辆图片进行二次结构化分析。

（2）光线正常下，车牌的正确识别率≥99%，车型识别正确率≥95%，驾驶员及副驾驶位人员识别率≥90%。

（3）支持对车辆的品牌进行识别，支持对市面主流车型正向、背向识别。

（4）光线正常，车辆品牌正向/背向识别准确率不低于99%。

（5）支持对车辆的类型进行识别，支持大型客车、大货车、轿车等等车型识别。光线正常，车辆类型正向/背向识别准确率不低于99%。

（6）支持主/副驾驶遮阳板打开检测，光线正常下，准确率不低于90%。

（7）支持车辆挂件、摆件检测，可检测挂件、摆件数量及相对位置，光线正常下，检出率不低于95%。

（8）至少以API接口方式对接算法调度平台，至少提供初始化、查询、关闭服务接口。

人脸识别：

（1）提供人脸检测、人脸建模、人脸属性分析、人脸布控对比等功能模块。一个画面中支持不少100张人脸检测（两眼瞳距20像素及以上）。光照正常（250~800Lux）、视角正常（水平角≤±45°、俯仰角≤±20°），人脸图片抓拍率≥99%、人脸识别正确率≥97%，人脸检测响应时间≤1秒。在对目标完成人脸检测、抓拍过程中，应同步完成人体图片检测及抓拍并关联人脸与人体图片信息，人体图片抓拍率≥99%。

（2）人脸是否戴口罩检出率≥99%，识别准确率≥99%；人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。

（3）人脸性别识别准确率不低于99%。

（4）支持对同一静态画面内人脸检测数量不小于250 个。

（5）支持检出不同角度的人脸，角度应包含小于45度的右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等。

（6）支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同肤色人脸。

（7）支持检出不同光照条件的人脸进行，光照条件包括过曝、欠曝、阴阳脸、逆光下等。

（8）支持检出不同遮挡方式的人脸。

（9）提供不少于10个黑名单库，黑名单库不低于100万。

（10）至少以API接口方式对接算法调度平台，至少提供初始化、查询、关闭服务接口。

视频结构化：

（1）提供活动目标检测、活动目标跟踪、活动目标评分、活动目标建模、活动目标属性分析等功能模块。

（2）支持对视频中活动目标类型（人、车、非机动车）识别、车辆信息识别、人体信息识别、活动目标信息识别等。

（3）支持活动目标检测识别、目标分类，至少支持识别活动目标的速度、目标尺寸、方向，准确率不低于99%。

（4）支持识别人体特征，包括着装颜色、运动方向、口罩、帽子、是否骑车、是否背包、是否拎东西；

（5）支持识别车辆特征，包括车牌、颜色、车辆类型、车辆品牌及子品牌、黄标车、危险品车辆，支持安全带/遮阳板/打手机等行为检测。

（6）支持白天机动车、非机动车、人体三类活动目标类型识别率≥99%。

（7）至少以API接口方式对接算法调度平台，至少提供初始化、查询、关闭服务接口。

解析任务调度：

（1）支持算法与解析平台解耦，可择优选择所需厂家人脸、人体、车辆等智能分析算法，并支持算法的自由切换、版本升级。

（2）解析平台支持多种人脸人体等算法同时运行，支持新增算法需求的按需扩容。

（3）支持GPU共享机制，在现有GPU资源冗余情况下，支持不同厂家算法共用GPU资源。

（4）解析平台支持分层解耦、云化部署。

（5）最大支持对视频片段进行不低于10000倍的加速解析，输出全目标（机动车、非机动车、人体、人脸）信息。

（6）解析平台支持分析任务的闲时调度，如在夜间人流量较低，人脸分析算法所占用的GPU 被适当整合、释放，释放出的GPU资源可用来进行视频结构化分析等其余智能应用，进一步提升GPU资源的利用效率。

（7）解析平台可调度不同优先级的任务，在不同时间使用同一套人脸、人体等算法。

（8）支持多算法仓库，整合人脸、人体、人像、车辆、非机动车等算法。

（9）支持资源调度、任务调度。支持不少10种算法调度。

- 2.2. 智慧技术中台-二三维一体化GIS服务平台

- 2.2.1.数据支持

- 2.2.1.1底图数据服务

- 在线地图加载

支持天地图、高德、谷歌、百度、ArcGIS、微软BingMap、openStreetMap（OSM）、MapBox、MapBox Vector Tile等多种在线地图加载。

- 离线或自定义地图加载

支持本地单张照片、xyz格式瓦片、arcgis格式瓦片、OGC WMTS服务、ArcGIS Server服务、OGC WMS服务等多种离线及自定义地图的加载。

- 2.2.1.2.标准数据服务

支持标准数据服务，通过标准OGC服务或rest方式，将数据通过服务接口的方式，提供其它系统使用。

支持原生几何对象、点状数据、线状数据、面状数据、其他类型效果、自定义Entity或Primitive、通用格式（KML、geojson、czml）、ArcGIS Server等多种矢量数据。

- 2.2.2.地图交互

支持基本的地图交互功能，例如在三维场景中对地图进行快速浏览，可执行放大、缩小、平移、漫游、旋转、切换等操作。

- 2.2.3.图层管理

支持二三维一体化图层数据的管理、标注图层以及自定义图层的管理,支持通过进行图层的编辑，包括图层的加载模式(均衡模式、性能模式以及精细模式），支持对图层的位置和高度进行自适应和手动调整。支持提供三维实景，遥感影像浏览，二三维一体化展示，地上地下模式展示等能力。

- 2.2.4.标绘量测

支持文本标注，点/线/面标注，自定义标绘，标绘结果管理，距离/面积/标高/体积测量，地表距离，地表面积测量等。

- 2.2.5.信息查询

支持通过图层属性信息查看对象位置，或通过地图查看对象信息，对查看对象的属性进行操作。

- 2.2.6.统计分析

支持将图层内重要信息显示在界面，对图层内不同字段信息进行统计操作。

- 2.2.7.空间分析

支持缓冲区分析，通视分析，视域分析，热度图分析，淹没分析，影响分析，天际线分析，阴影分析，控高分析，地形分析等内容。

- 2.2.8.粒子效果

支持时间模拟，天气模拟，动态特效，水面模拟等内容。

- 2.2.9.数据库管理

支持针对不同数据库进行分类组织、存储和管理各种数据，包括数据字典、用户数据、数据的存取路径等。支持对数据库的基本操作，如查询、插入、删除和修改等。包括资源管理，用户/角色/功能/数据等权限管理等功能。

- 2.2.10.拓展模块

- 2.2.10.1.行业应用性功能

支持传感器接入、视频融合、单体化、变化检测、地震模拟、地名地址录入更新、地下管网展示、人房法管理等。

- 2.2.10.2.二次开发扩展

支持扩展开发的API：

基本API：描述GIS应用的工程属性。

地图类API：地图要素的描述、操作以及编辑。

地理实体类API：包括地物实体、地理单元等实体要素的描述、操作及编辑。

事件类API：地图交互中可侦听和触发的事件。

控件类API：GIS系统中常用控件的操作。

数据解析类API：格式化数据的读写和解析。

三维类API：三维地理信息的接入以及线划数据三维化等操作。

专业API：专业化应用的描述。

实时感知API:感知设备定位、接入、解译、推送与调取。

在线抓取API：种子网页确定、过滤、链接地址解析、关键词搜索。

历史分析API：历史数据的分析。

比对分析API：按空间、时间、属性等信息的对比。

模拟推演API：过程模拟、情景再现、预案推演。

平台管理API：平台管理如用户认证、资源检索、申请审核等。

- 2.3.智能算法中台

- 2.3.1.城市管理视频识别算法

（1）店外经营：支持检测城市街道门店是否存在出店营业的行为，识别到门店营业区域之外存在商品、桌椅、纸箱等，即判定为出店经营，上报告警信息到平台，附带告警画面。

（2）占道经营：支持检测城市街道路面是否存在小摊小贩或门店商家占道营业的行为，识别到路面违规占道经营的商家，即上报告警信息到平台，附带告警画面。

（3）无照经营游商：支持检测城市街道是否存在流动摊贩经营问题，识别到街道流动摊贩，即上报告警信息到平台，附带告警画面。

（4）机动车乱停放：支持检测城市重点监控区域是否存在机动车违停的问题，识别到在指定的机动车禁停区域有机动车违规停放且持续时间超过预设时长后，即上报告警信息到平台，附带告警画面。

（5）非机动车乱停放：支持检测城市重点监控区域是否存在非机动车违停的问题，识别到在指定的非机动车禁停区域有非机动车违规停放且持续时间超过预设时长后，即上报告警信息到平台，附带告警画面。

（6）暴露垃圾：支持检测城市街道是否存在垃圾不按照要求扔到固定垃圾箱或垃圾站点的问题，识别到垃圾袋、堆积树叶等，即上报告警信息到平台，附带告警画面。

（7）违规户外广告：支持检测城市重点管控区域是否存在户外违规广告牌的问题，识别到店外立广告牌，即上报告警信息到平台，附带告警画面。

（8）沿街晾挂：支持检测城市街道边是否存在沿街晾晒问题，识别到衣物、被褥等，即上报告警信息到平台，附带告警画面。

- 3.基层智慧治理平台（一期）及三级综治中心

软件系统建设要求及详细功能点详见“附件一”中的3.1表格

- 4.智慧医疗

软件系统建设要求及详细功能点详见“附件一”中的5.1-5.7表格

- 5.城市综合管理服务平台

软件系统建设要求及详细功能点详见“附件一”中的4.6-4.15表格

- 6.系统软硬件设备选型及物理部署方案要求

- 6.1.系统软硬件设备选型原则

主要软硬件选型原则如下：

（一）高可靠性和高可用性原则

硬件平台应稳定、可靠，能够满足信息化建设的要求；选择主流供应商，提供系统高可用性解决方案。

（二）先进成熟性原则

系统应具有产品和技术先进性，选择产品和技术应具有一定的前瞻性，能够适应未来一段时间（3-5年）业务需求及技术发展变化的需要。同时尽可能兼顾产品和技术的成熟性，增强系统的整体稳定性。

（三）高可扩展性原则

系统平台必须提供足够的可扩展能力以满足未来3-5年业务增长变化的需要。

（四）经济性和投资保护原则

在选择硬件平台时，应充分考虑现有系统硬件的投资保护，充分利用现有资源，坚持在先进、高性能前提下合理投资，以期在成本最佳的前提下获得最大的经济效益和社会效益。

（五）高可管理性原则

硬件平台应提供丰富的、图形化的管理工具，便于管理及系统问题诊断。

（六）安全可靠原则

软硬件产品自身需具有一定的安全性，能够满足整体安全策略的要求。同时，设计中还应注重信息安全体系的建设，提高系统的整体安全性，进一步保证数据安全。

（七）开放式标准原则

软硬件产品需支持业界通用的开放式标准，降低因兼容性问题造成的问题发生率，提高系统的稳定性，满足系统间灵活的信息交互的需要。同时，充分考虑产品可扩展性，满足不断发展变化的业务和技术需求。

（八）统一标准化原则

软硬件产品应坚持标准化的原则，采用业界公认的行业或技术标准，降低管理复杂度。同时，坚持统一化的原则，整个项目内的所有同类的硬件基础设施应尽可能采用统一的标准。

（九）本地语言支持原则

软硬硬件产品需具有本地语言支持功能。

（十）国产化原则

设备及软件参考选型遵循同等国内产品优先原则，最大程度地实现国产化。

- 6.2.系统硬件配置清单

1.城市综合管理服务平台所需硬件设备清单。

| 序号 | 行业应用系统 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧市容环卫 | 智能厕所显示屏 | 1.50"LED工业级一体机，ARM核心，Android系统，1080P，2G+8核，可定制厕所图形，可显示周边公厕使用情况，可集成地图导视，可区分蹲位及马桶等。 | 台 | 2 |
| 2 |  | 环境检测一体机 | 1.供电方式：12VDC； 2.通信方式：ZIGBEE； 3.检测内容：温度、湿度、氨气、硫化氢； 4.检测范围：温度：-40至+80度； 5.湿度：0至100%RH； 6.氨气：0至50PPM； 7.硫化氢：0至10PPM； 8.检测精度：温度：0.1； 9.湿度：0.1%； 10.氨气：0.01PPM； 11.硫化氢：0.01PPM； 12.检测时间：小于60秒。 | 台 | 2 |
| 3 |  | 激光人体感应器 | 1.供电方式： 12VDC； 2.通信方式： 2.4G无线传输； 3.感应时间：小于0.5秒； 4.感应距离：10至350厘米； 5.安装方式：吸顶安装； 6.检测准确率：约90%(±5%)。 | 个 | 24 |
| 4 |  | 厕位指示器 | 1.供电方式： 12VDC； 2.通信方式： Zigbee； 3.显示方式： 红、绿、黄、紫四色显示； 4.控制方式： 2.4G无线控制； | 个 | 24 |
| 5 |  | 智能管控主机(4G版) | 1.内存：1GB DDR3 RAM； 2.存储：8GB eMMC； 3.硬件接口：控制台DB9*1，USB*2，HDMI*1，音频输出*1，音频输入*1；WAN口*1，LAN口*3，ZIGBEE天线*1，4G天线*1，电源*1； 4.网关接入：ZIGBEE接入网关，以太网接入网关； 5.供电方式：12VDC； 6.外壳材质：铝合金； 7.远程管理：远程参数配置、远程智能配置、远程开关控制等； 8.软件功能：云厕智能网关管理软件，具备收集厕所数据并进行综合分析，与服务器进行数据通信的功能。 | 台 | 2 |
| 6 |  | 直流电源 | 1.直流电源：厕位指示器供电电源，输入电压：220V，输出电压：12V。负载≤200W。 | 个 | 2 |
| 7 |  | 系统设备箱 | 1.设备箱尺寸：400*300*160mm（长*宽*高±5%） | 个 | 2 |
| 8 |  | 人流量检测器 | 1.供电方式： 12VDC/PoE802.3af； 2.通信方式： 有线以太网； 3.检测方式： 双目视频智能检测； 4.输出数据： 进入人数、离开人数； 5.准确率： 大于98%； 6.安装方式： 吸顶安装； 7.安装高度： 2.4米至4米； 8.检测宽度： 2米。 | 个 | 2 |
| 9 |  | 智能水表 | 1.供电方式： 12VDC； 2.通信方式： 无线-ZIGBEE；有线-RS485； 3.通信协议： 标准； 4.波特率： 9600； | 个 | 2 |
| 10 |  | 智能电表 | 1.供电方式： 12VDC； 2.通信方式： 无线-ZIGBEE；有线-RS485； 3.通信协议： 标准； 4.波特率： 9600 | 个 | 2 |
| 11 |  | 声光紧急呼叫报警器 | 1.供电方式： 12VDC； 2.通信方式： ZIGBEE+433MHz； 3.报警方式： 声音+爆闪光； 4.控制方式： 呼叫按钮+遥控（关闭）； | 个 | 2 |
| 12 |  | 声光紧急呼叫按钮 | 1.供电方式： 内置电池（不可更换）； 2.通信方式： 315MHz无线通信； 3.续航时间： 呼叫10000次或三年； 4.通信距离： ≥100米（空旷环境）； | 个 | 24 |
| 13 |  | 智能照明设备控制器 | 1.供电方式：220VAC； 2.通信方式：ZIGBEE； 3.输出电压：220VAC； 4.输出电流：10A MAX； 5.控制方式：指令、定时、智能逻辑控制； | 个 | 2 |
| 14 |  | 红外人体感应器 | 1.供电方式： 12VDC； 2.通信方式： ZIGBEE； 3.感应时间：小于0.5秒； 4.感应方式：被动热红外感应； 5.安装方式：吸顶安装； | 个 | 2 |
| 15 |  | 交换机 | 1.小型交换机:10/100/1000M, 5端口。 | 台 | 2 |
| 16 |  | 4G路由器 | 1.自带数据流量卡,提供1年免费流量； 2.供电方式:DCI2V； | 台 | 2 |
| 17 |  | 多媒体评价器 | 1.支持wifi与有线、入厕旅客对厕所体验进行评价； 2.支持图片轮播； 3.防刷评价机制； | 台 | 2 |
| 18 |  | 除臭机 | 1.全自动除臭净味； 2.数据实时发送(2G/4G/WiFi可选)； 3.植物液除臭技术，无任何化学成分； 4.使用面积≥30平方米； 5.壁挂式安装，尺寸: 48cm*32cm*11cm（长*宽*高±5%）； 6.AC220V输入； 7.单台最大处理面积30平方米； | 台 | 2 |
| 19 |  | 植物液 | 1.产品配套，按时添加 | 瓶 |  |
| 20 |  | 吸顶音箱 | 2.输出功率抗阻能力10--20w,8欧 | 个 | 2 |
| 21 |  | 功放主机 | 1.输出功率：10--20w,抗阻能力：8欧； 2.应具有蓝牙、USB直读功能 | 台 | 2 |
| 22 |  | 视频监控 | 1.200万1/2.7" CMOS 全彩半球型网络摄像机、4mm,水平视场角89°;(6mm 56°可选)最高分辨率可达1920 × 1080@25fps, 并可输出实时图像； 2.支持暖光灯补光,照射距离最远可达30米； 3.支持三码流,支持手机监控； 4.支持标准的128G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 5.支持10M/100M自适应网口； 6.支持1对音频输入/输出符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； | 个 | 2 |
| 23 |  | 硬盘录像机 | 1.工业级嵌入微控制器； 2.嵌入式LINUX操作系统 联网后可手机、电脑查看/回放视频； 3.存储容量：1T； 4.网络接口：1个RJ45 10/100/1000自适应网口； 5.工作温度：-10---55度； | 台 | 2 |
| 24 |  | 人脸识别供纸机 | 1.出纸长度：单次60-120cm(可调)； 2.人次间隔：1-99分钟（可调）1-99分钟记忆； 3.联网；4G/WIFI； 4.扫描时间0.3s，3s内自动出纸； 5.适用电压220v(需要三孔插座)； 6.有效节纸>70%以上； 7.使用人次实时统计：设备实时统计设备厕纸出纸次数； 8.缺纸报警：卷纸用完时给出报警提示； 9.装纸自动复位：新装卷纸自动参数复位； 10.参数设置：可从设备直接设置识别距离、取纸时间间隔、出纸长度； 11.语音播报：全程语音提示引导用户使用； 12.漏电保护：拥有漏电保护功能，通过空开进行开关机； 13.扫描屏幕二维码进入小程序可再次取用一次厕纸； 14.可以通过自带小程序的地图查看或搜索城市安装设备的智慧厕所，并支持导航； 15.显示所在城市天气信息； 16.支持远程系统升级、投放城市名片并检测设备运行情况； | 台 | 2 |
| 25 |  | 中转站监控 | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片； 2.摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm； 3.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 4.红外距离不小于200米； 5.支持垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 6.支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置位； 7.支持不少于7路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入和输出接口，最大支持512GB的SD卡； 8.设备支持违章取证图片单张或者多张合成上传，合成图片的数量可设置； 9.设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成后的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置。 | 套 | 6 |
| 26 | 智慧执法 | 便携式蓝牙打印机 | - 尺寸：102.5*74*45mm（长*宽*高±5%）； - 重量：0.279kg（±5%） 3.打印宽度：48mm； 4.打印速度：最大50mm/s； 5.通讯接口： MicroUSB，串口，双模蓝牙4.0； 6.其他参数：内置7.4v，1500mAh可充电锂电池；坚固耐用，通过1.2米跌落测试 | 台 | 10 |
| 27 |  | 4G智能执法终端 | 1.处理器：MTK高速CPU，四核1.5G及以上； 2.操作系统：Android8.0以上智能操作系统； 3.定位模块：支持GPS/北斗双模定位，可实现电子地图定位，轨迹查询，电子围栏等功能； 4.显示屏：≥3.5寸视网膜大屏，分辨率≥320×480，触控屏，表面有水可操作，戴手套可操作； 5.网络类型：4G双卡双待全网通，支持移动、电信、联通三大运营商2G/3G/4G网络制式； 6.存储：RAM≥2GB，ROM≥16GB，可更换外接存储不低于32GB，最大可支持128GB； 7.电池：主机可更换电池容量≥4000mAh，机身内置高倍率放电小电池，支持录像时不断电换电池； 8.防尘、防水：≥GB/T4208-2008外壳防护等级（IP代码）中的IP68的防尘、防水等级； 9.防跌落：主机至少4个面2米自由跌落后功能正常； 10.摄像头：三摄像头设计，主摄像头：400W，可视角≥120º，副摄像头：1300W自动对焦；第三摄像头：200W，定焦；主机支持POGO PIN连接的USB CAM，支持座充，支持外接摄像头； 11.爆闪灯：支持红蓝爆闪灯，用于夜间执法提醒，夜间可视距离10米以上； 12.NFC拓展功能：拓展支持IEC14443 TYPEA/TYPEB，通过软件，支持刷身份信息上传； 13.整机产品采用轻薄设计，整机重量≤195g； 14.SIM卡：双NANO SIM，全面支持移动/联通/电信 4G/3G/2G网络； 15.喇叭：采用双喇叭设计，单喇叭输出≥1.2W，顶部喇叭出音方式； 16.WIFI：支持2.4G/5GHZ双频WIFI； 17.背夹：支持专用背夹设计、背夹固定在顶部通过机身侧固定槽位固定，避免挡住显示屏； 18.终端实体按键：支持开关按键、一键标记、一键录音、一键录像、一键拍照、专用SOS紧急报警按键，支持一键报警功能，PPT对讲按键，支持一键对讲功能，自定义键，支持用户自定义功能；实体按键支持盲视操作； 19.标配32GB存储，4000mAh可拆卸式锂电池； 20.前端传输分辨率支持至少CIF、VGA、720P、1080P实时传输，且1080P传输帧率最大支持30帧/S； | 台 | 30 |
| 28 |  | 便携式A4打印机 | 1.打印分辨率：5760x1440 dpi （带有智能墨滴变换技术）； 2.打印黑色文本 (A4)：约7ipm（ISO/IEC24734,默认模式）； 3.打印彩色文本 (A4)：约4ipm； 4.打印方式:按需喷墨，最小墨滴尺寸≤1.5 微微升； 5.显示屏: ≥1.44英寸； 6.接口：usb高速, IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n/ac，Wi-Fi Direct, 支持无线网络及无线直连； 7.整机重量: ≤1.7kg ( 不包括墨盒和交流电源适配器）； | 台 | 6 |
| 29 |  | 智能办案电子签名终端 | 1.CPU:四核Cortex-A17，频率高达1.8GHz； 2.系统 Android 7.1或以上； 3.系统内存 ≥2GB DDR3； 4.存储 ≥16GB； 5.TF卡（选配) 最大支持128GB； 6.加密模块 支持整机芯片级加密，支持国密算法； 7.触控屏 尺寸 10.1寸； 8.分辨率 ≥1280x800； 9.亮度 ≥250cd/m²； 10.对比度 ≥800：1； 11.颜色质量 24位真彩色； 12.双控屏 电容屏和电磁屏； 13.触控 支持10点触控； | 台 | 6 |
| 30 |  | 便携式移动执法箱 | 1.箱体铝镁合金，一体成型 2.材质:铝合金骨架、防火面板； 3.锁型:铜芯搭扣锁； 4.手把:带胶英式手把； 5.内衬:绒布内衬文件袋； 6.海绵:颗粒防震棉； 7.承重:≥10kg； | 个 | 6 |
| 31 |  | AI智能渣土车车载视频终端 | 1.符合公安部 GB/T19056-2012、JT/T794-2011、JT/T808-2013、JT/T1076-2016 ； 2.支持GPS定位，GPS/北斗双模定位； 3.智能线路远程更新：具备监控平台下达线路任务，终端实现自动线路下载、线路比对、站点信息、广播语音、分段限速等更新功能； | 个 | 1 |
| 32 |  | 显示内屏 HB-PND智能终端 | 1.安卓系统/触屏操控/视频画面/货箱状态显示/人机交互/带蓝牙/媒体播放/1路网口/1路CAN/1路手柄口/1路RS232/2路BSD摄像头输入/1路DVR_CVBS输入/1路倒车/渣土车APP | 个 | 1 |
| 33 |  | 显示外屏 | 1.实时车速，准运状态显示 | 个 | 1 |
| 34 |  | 智能识别车厢摄像头 | 1.货箱举升、密闭、载重状态识别、货箱视频监控 | 个 | 1 |
| 35 |  | DSM摄像头 | 1.具备疲劳预警、遮挡报警、离岗报警、分神提醒、抽烟报警、打电话报警、打哈欠报警、换人提醒等功能 | 个 | 1 |
| 36 |  | ADAS摄像头 | 1.前向、低速碰撞预警、车距过近、车道偏离报警 | 个 | 1 |
| 37 |  | 驾驶室内摄像头 | 1.驾驶室内视频监控 | 个 | 1 |
| 38 |  | 倒车摄像头 | 1.倒车视频监控 | 个 | 1 |
| 39 |  | BSD右侧盲区摄像头 | 1.右侧盲区行人、自行车/摩托车行人检测报警 | 个 | 1 |
| 40 |  | BSD前向盲区摄像头 | 2.前向盲区行人、自行车/摩托车行人检测报警 | 个 | 1 |
| 41 |  | 声光报警器 | 1.驾驶室外声光提醒 | 个 | 1 |
| 42 |  | 机械硬盘 | 1.500G机械硬盘 | 个 | 1 |
| 43 |  | 渣土车配套线材，支架 | 1.渣土车配套线材，支架 | 个 | 1 |
| 44 | 智慧园林 | 名木古树监测 | 远程控制终端 1.节能微控制器，多级能耗管理 2.供电方式：内置锂电池 3.采集周期：0.5~24小时，可设置 4.通讯方式：双向/GPRS/4G/5G 5、.工作温度：-45℃~80℃ 6.功耗：≤12V/0.5mA 7.防护等级：IP67 | 套 | 16 |
| 45 |  |  | 视频监测设备 1.树木倾角： 1）测量范围：0°-180°； 2.树木振动： 1）监测方式：实时振动监测； 2）功耗：5V； 3）报警阈值：3-10g可调； 4）报警方式：主动报警； 5）输出信号：RS485/Li-IOT； | 套 | 16 |
| 46 |  |  | 土壤氮磷钾监测 1.输出信号rs485 2.分辨率1mg/kg（mg/l) 3.供电电源12V-24VDC 4.范围0-1999mg/kg 5.波特率2400/4800/9600 | 套 | 16 |
| 47 |  |  | 土壤温湿度传感器 1.温度范围:-40℃~85℃； 2.湿度量程：0-100%RH； | 套 | 16 |
| 48 |  | 智能灌溉 | 智能水肥一体机 1.工业施肥泵，3路肥料通道，可同时吸肥，也可分开吸肥，单通道最大施肥量660L/h； 2.吸肥通道上配备球阀，实现手动启停； 3.吸肥通道上配备止回阀和过滤器，阻止肥液倒流，过滤肥液杂质，保证肥液干净； 4.可实时监测肥料瞬时流量和累计流量，按比例施肥； 5.10寸触摸屏高清显示，登录界面支持管理员密码登记，防止任意操作； 6.现场可手动、自动控制，两种模式可切换，操作灵活方便；并配备物理旋钮，保证现场正常操作； 7.智能灌溉，可定时定量灌溉，可设定轮灌模式； 8.支持手机端、电脑端控制，操作方便、高效快捷； 9.系统可实现实时数据显示、时间设置、触摸控制、上下限设置、定时控制、分区灌溉、系统参数设置等，操作方式多样，满足不同需求； 10.EC、PH水流量监测; 11.管道压力监测，压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行； 12.可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量； 13.可以根据外部土壤环境条件，自动实施灌溉； 14.无线数据传输+物联网云端平台监测、远程控制+手机微信端数据监测、控制； 15.可扩展气象站、土壤墒情等； 16.可内置物联网无线智能网关，可拓展1~254路阀门控制器； 17.可扩展接入无线智能网关，与田间无线阀门控制器联动，可拓展1~51路阀门控制器； 18.支持XPH、标准MODBUS双协议切换； （建设不包含泵房、水池修建） | 套 | 5 |
| 49 |  |  | 施肥桶+肥料搅拌机 1.施肥桶容积500L，不锈钢搅拌杆+0.75KW工业搅拌电机（含管道）。 | 套 | 5 |
| 50 |  |  | 控制系统 含空气阀、脉冲阀、无线网关、阀门控制器（含管道）。 | 套 | 5 |
| 51 |  | 土壤商情 | 土壤水分传感器 1.土壤水分：分辨率0.1%m³/m³； 2.精度0～50%（m3/m3）范围内为±2%（m3/m3）； 3.测量范围0～100%m³/m³； 4.感应范围 90%是从探测管外部 10cm 以内的范围读取; | 套 | 2 |
| 52 |  |  | 土壤温度传感器 1.土壤温度：分辨率0.1℃； 2.精度±0.1℃； 3.测量范围-40℃- +150℃。; | 套 | 2 |
| 53 |  |  | 土壤电导率传感器 1.土壤电导率：分辨率10mg/L； 2.精度0.25～1.0dS/m：+ 4%；1~10dS/m：+3%10~15dS/m：+5% ； 3.测量范围90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为0.25～15dS/m 。 | 套 | 2 |
| 54 |  |  | 土壤PH值传感器 1.土壤PH值：分辨率±0.02PH； 2.精度±0.02PH； 3.测量范围0~14PH。 | 套 | 2 |
| 55 |  |  | 土壤热流板 1.土壤热流板：分辨率1W/m2； 2.精度≤5%； 3.测量范围±100wm-2 。 | 套 | 2 |
| 56 |  |  | 土壤水势传感器 1.土土壤水势：分辨率1kpa； 2.精度±10kPa； 3.测量范围0～-1500kPa。 | 套 | 2 |
| 57 |  |  | 数据记录仪 - 测试周期小于30mS；显示周期10S； - 数据存储容量8000条，可外接大容量数据卡； - 数据存储格式EXCEL表格； - 外观尺寸（mm）350×150×300（长宽高±5%）； - 整机重量 6.5Kg（±5%）； - 外壳材料 金属; - 显示方式：轻触薄膜按键，大屏幕液晶汉字、图形显示,一屏显示多路数据； - 屏幕液晶尺寸:115×65(mm)； - 工作环境-40℃～+70℃,相对湿度小于90%； - 通道数:24通道（可根据用户需要调整）； - 输入范围±25mV；准确度0.5％； - 模拟通道0～5V 或0～20mV；（可接辐射表，电压或电流等信号输出传感器均可）； - 显示内容：日期、时间、气象要素瞬时值、小时累计量及最大值、日累计量及最大值； - 存储内容：日期、时间、气象要素瞬时值、小时累计量及最大值、日累计量及最大值； - 供电方式：交流AC:220V±10％ 50Hz。内置充电蓄电池,可在工作同时对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作； - 通讯接口：有线标准RS232 - 计算机通讯口；配USB/RS232转换器可与微机USB接口通讯； | 套 | 2 |
| 58 |  |  | 无线通讯控制器 通讯方式：GPRS，传输稳定可靠，组网简单，方便于对气象数据采集密度大的用户使用，通讯费用按流量计费; | 套 | 2 |
| 59 |  |  | 土壤商情监测软件 1.专业的网络版软件，可以监测系统内的N台监测站的测量数据，无论走到哪里，中心就监控到哪里(监测时间，位置及当前的环境数据)，性能完全满足国家“自动监测站标准规范”要求，界面友好，图形数据显示，在Windows2000以上系统环境即可运行，数据存储格式为EXCEL标准格式，可生成气象数据图表，供其它软件调用; | 套 | 2 |
| 60 |  |  | 2米支架 1.系统按室外观测仪器标准设计,具有防风,防水,抗腐蚀,耐高低温的特点,适合在野外高原等气候恶劣的环境使用。 | 套 | 2 |
| 61 |  | 公园监控 | 磁盘阵列 1.36盘位磁盘阵列，配置36块4T硬盘； 2.单台磁盘阵列要求：机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口），1个千兆管理口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/; 3.网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP; | 套 | 1 |
| 62 |  |  | 解码器 1.输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 2.输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出 3.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4.封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 5.音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6.解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 7.画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 8.网络接口：2光口，2电口 9.音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 10.串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 11.报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 套 | 1 |
| 63 |  |  | 管理平台软件 1.含接入管理、报警管理、存储管理、流媒体等服务模块； | 套 | 1 |
| 64 |  |  | 服务器 4210R×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/RAID_2G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y; | 套 | 1 |
| 65 |  |  | 枪机 1.400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 2.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输,内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米支持走廊模式 | 套 | 25 |
| 66 |  |  | 球机 1.支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 2.采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器；支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 3.支持H.265编码，实现超低码流传输； 4.内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 | 套 | 5 |
| 67 | 智慧市政 | 智能照明 | 单灯控制器 1.具有远程控制LED路灯开关、调光、电参数采集，实现了控制设备和监控中心的互联。用户可通过平台实现对路灯照明系统的实时管控，亦可通过策略、定时调光及开关，达到节能减排的目的。 2.可根据所采集的灯具电参数信息综合判断灯具是否出现异常或故障:包括保险丝和线路异常、灯具异常等故障判断。 3.系统主站通过 GPRS/4G 信号对照明控制终端下发控制器的相关控制指令， 控制器则与照明控制终端过 485 总线通信，对主站下发的控制指令及策略进行快速响应，保证把采集到的灯具信息及时反馈给主站并根据主站下发的策略进行路灯拉合闸控制和调光。 | 套 | 203 |
| 68 |  |  | 单灯集中器 1.支持4路.6路.10路交流接触器控制 2.3路串口设计、支持外挂智能电表 3.4路.6路.10路DI设计、支持扩展门禁、水浸检测功能 4.报警功能：缺相报警、停电报警、异常开关灯报警、电压、电流超上限报警、电压、电流超下限报警等； 5.外部模块均采用电磁隔离设计运行稳定、可靠 | 套 | 3 |
| 69 |  | 直饮水监测 | 水质管理设备 1.pH测量范围:0.00-14.00pH; 2.电导率测量范围:0-9999uS/CM; 3.流量测量范围：2-16L/min; 4.TDS测量范围:0-9999ppm; 5.无线传输：4G/ NB-loT; | 套 | 60 |
| 70 |  |  | 摄像机 1.1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器; 2.4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦可选; 3.智能红外，补光距离不少于80m; | 套 | 60 |
| 71 |  |  | 网关 1. 标准机架式设备，≥6个千兆电口 ,整机吞吐率≥650Mbps，IPSEC吞吐率≥60Mbps IPSEC VPN隧道数：≥600， SSL吞吐率：≥150Mbps， SSL并发用户数≥1200，可扩展防火墙增强功能模块，具有内容过滤、攻击防御功能； 2. 客户端支持主流Windows系统、MAC系统、Linux系统（含Cent OS、Ubuntu、银河麒麟、优麒麟等），兼容多种类型浏览器，包括IE6、7、8、9、10、11，Chrome、Opera 、Safari、Firefox； 3. 支持透明、路由、混合模式，支持基于源/目的地址、端口、协议及接口的策略路由； 4. 支持通过WebCache技术对web页面进行数据优化，支持智能压缩技术，减少不必要的数据传输； 5. 支持iOS、Android智能终端以及Windows系统的虚拟桌面与虚拟应用发布方式接入，实现数据不落地，有效保证数据安全； 6. 具有抗重放攻击能力，针对IPSEC传输链路中的数据安全提供保护 | 台 | 1 |
| 72 |  |  | 监控杆 1.预埋件用Q235钢，4根地脚丝，与杆体连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固。 2.主杆参数:竖杆3.5米。 3.钢材采用Q235普通碳素钢，主杆一次性焊接成型。 4.杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施。 | 套 | 60 |
| 73 |  | 广场监控 | 摄像机 1.传感器类型：1/2.8英寸 CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2560×1440； 4.电子快门：1/1s~1/30000s； 5.最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）； 6.最大补光距离：红外150米，白光80米； | 套 | 4 |
| 74 |  |  | 监控杆 1.预埋件用Q235钢，4根地脚丝，与杆体连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固; 2.主杆参数:竖杆5米; 3.横支臂: 1.5米，直径: 120-90 (mm),壁厚4mm; 4.钢材采用Q235普通碳素钢，主杆一次性焊接成型; 5.杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施; | 套 | 4 |

2.基层智慧治理平台（一期）及三级综治中心所需硬件设备清单。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云多点控制单元 | ★1.设备具备良好的通讯协议兼容性，满足同时支持或兼容国产自主的视频通信协议技术、H.323协议、SIP协议，并符合以太网802.3标准。提供第三方测试报告，加盖投标人公章； ★2.设备具备良好的会议接入与并发能力，满足单台设备在不增加硬件的前提下实现扩容，实现单台设备最大支持250路4K分辨率的超高清视频并发接入能力。提供第三方测试报告，加盖投标人公章； 3.设备具备良好的视频编解码能力，支持H.265、H.264 BP、H.264 HP、H.264 MP等常用视频编解码协议，且视频分辨率支持4K@60fps、4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps并向下兼容低分辨率图像； 4.设备具备良好的音频编解码能力支持G.711A、G.711U、AAC音频等常用编解码格式； 5.设备具备良好的会议业务处理能力，任意两点之间会议业务数据处理时延小于200ms； 6.设备具备良好的安全性，具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全，设备自身结构性不存在已知安全漏洞和后门，可有效阻止漏洞攻击和信息泄露； ★7.设备具备良好的级联能力，支持级联多通道功能，且级联可实现服务器并发最大容量，单台设备支持不少于250个级联通道，并支持级联多画面会议。提供第三方测试报告，加盖投标人公章； 8.设备支持辅流功能，在同一组会议中，支持多个终端同时发起动态辅流，支持多组会议同时发起辅流； 9.设备支持自主多画面功能，支持全交换功能，在一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面； 10.设备支持视频监播功能，可以实现视频终端、PC、移动客户端以及视频监控加入监播，实现画面的任意组合； | 台 | 2 |
| 2 | 会议授权（license） | 1.功能、用途:支持400个会议终端接入会议； | 个 | 1 |
| 3 | 会议综合管理设备 | 1.为保障系统兼容性，设备须与本次建设的云多点控制单元为同一品牌产品； 2.设备具备良好的安全性，支持国产自主的视频通信协议技术，且具有结构性安全或其他更优的安全方式； 3.设备采用标准机架式结构，不少于4*RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口； 4.设备具备良好的会议管理能力，本次支持不低于450个会议终端管理，后续支持在不增加硬件的前提下实现扩容； | 台 | 1 |
| 4 | 会议调度软件 | 1.为保障系统兼容性，调度软件须与本次建设的云多点控制单元为同一品牌产品； 2.系统操作简单，支持鼠标单击、双击、拖拽等操作； 3.软件具备良好的安全性，支持国产自主的视频通信协议技术； 4.软件支持会商模式，支持不少于4个参会方（终端）进行发言讨论，并且可以单独调用视频或音频流，满足不同的会议需求； | 套 | 1 |
| 5 | 多画面处理监播设备 | 1.为保障系统兼容性，设备须与本次建设的云多点控制单元为同一品牌产品； 2.设备具备良好的通讯协议兼容性，满足同时支持或兼容国产自主的视频通信协议技术、H.323协议、SIP协议，并符合以太网802.3标准，具有结构性安全或其他更优的安全方式； 3.设备具备良好的运行稳定性，采用嵌入式操作系统，非PC机架构、非工控机架构； 4.设备具备良好的编解码能力，支持H.264、H.265视频编解码协议，支持4K@30fps编解码，视频分辨率支持4K@30fps、1080P@30fps，且向下兼容； 5.设备具备丰富的音视频接口，视频接口不少于4路高清视频输入和4路高清视频输出，须具有HDMI接口；音频接口不少于7路音频输入和6路音频输出，须具有卡侬接口；网络接口不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口；USB口不少于2个； 6.设备具备多画面处理能力，在一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式； 7.设备支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除； ★8.设备具备良好的辅流接收，支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流，辅流分辨率不低4K@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。提供第三方测试报告，加盖投标人公章； 9.设备后续维护简单，支持在线升级功能，可远程获取配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能，支持远程获取系统运行状态、系统日志； 10.设备具备良好的扩展性，支持高清视频会议、视频点播等多项业务； | 台 | 1 |
| 6 | 主会场高清会议终端 | 1.为保障系统兼容性，设备须与本次建设的云多点控制单元为同一品牌产品； 2.设备具备良好的通讯协议兼容性，满足同时支持或兼容国产自主的视频通信协议技术、SIP协议，并符合以太网802.3标准，具有结构性安全或其他更优的安全方式； 3.设备具备良好的运行稳定性，采用嵌入式操作系统，非PC机架构、非工控机架构； 4.设备具备良好的编解码能力，支持H.264、H.265视频编解码协议； 5.设备具备丰富的音视频接口，视频接口不少于4路高清视频输入和4路高清视频输出，须具有HDMI接口；音频接口不少于7路音频输入和6路音频输出，须具有卡侬接口；网络接口不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口；USB口不少于2个； 6.设备具备多画面处理能力，在一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式； 7.设备支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除； ★8.设备具备良好的辅流接收，支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流，辅流分辨率不低4K@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。提供第三方测试报告，加盖投标人公章； 9.设备具备良好的扩展性，支持高清视频会议、视频点播等多项业务； | 套 | 2 |
| 7 | 高清会议摄像机 | 1.为保障系统兼容性，设备须与本次建设的云多点控制单元为同一品牌产品； 2.传感器尺寸大于等于1/2.5英寸，总像素≥800W，支持4K、1080P、720P等输出格式； 3.支持不少于12倍光学变焦，具有HDMI视频输出接口。 4.视场角≥70度； 5.支持多种控制方式和多种控制协议； 6.支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板； | 套 | 2 |
| 8 | 分会场高清视频会议终端 | 1.为保障系统兼容性，设备须与本次建设的多点控制单元为同一品牌产品； 2.设备具备良好的通讯协议兼容性，满足同时支持或兼容国产自主的视频通信协议技术、H.323协议、SIP协议，并符合以太网802.3标准，具有结构性安全或其他更优的安全方式； 3.设备具备良好的编解码能力，支持H.264视频编解码协议，支持H.265视频解码协议，视频分辨率支持1080P@30fps、720P，且向下兼容； 4.设备具备丰富的音视频接口，视频接口不少于1路高清视频输入和1路内摄像机输入，不少于1路高清视频输出，须具有HDMI接口；音频接口不少于1路音频输入，不少于2路音频输出，须具有卡侬接口，不少于1路内置MIC音频输入；网络接口不少于1个RJ45 10/100Mbps自适应网络接口；USB口不少于2个。 5.摄像机具有不低于1/2.8英寸CMOS成像芯片，像素≥200W，支持不低于10倍光学变焦； 6.终端麦克输入端口须支持幻象供电； 7.设备支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式； 8.设备支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除； ★9.设备支持双流功能，支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于1080P@30fps。提供第三方测试报告，加盖投标人公章； 10.设备后续维护简单，支持在线升级功能，可远程获取配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能，支持远程获取系统运行状态、系统日志； 11.设备具备良好的扩展性，支持高清视频会议、视频监控、视频点播等多项业务； | 套 | 33 |
| 9 | 流媒体服务器 | 1.为保障系统兼容性，系统与本次建设的云多点控制单元为同一品牌产品； 2.设备具备不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口； 3.设备具备良好的通信协议兼容性，同时支持或兼容国产自主的视频通信协议技术、TCP/IP协议；支持3G、4G、WiFi网络的互联互通； 4.设备具备良好的流媒体服务能力，支持移动端APP、PC等软终端接入，单台设备支持不少于140路并发直播分发、支持不少于60路软终端入会、支持不少于50路监控视频浏览、支持不少于1500个用户并发在线； | 台 | 6 |
| 10 | 视频会议软件终端 | 1.支持国产自主的视频通信协议技术，兼容以太网802.3标准； 2.作为视频会议PC软终端，须支持PC终端和其他视频会议终端的互联融合； 3.支持获取资源列表和点播视频资源功能，并支持快进快退； 4.支持发起和观看直播资源功能； | 套 | 343 |
| 11 | USB 摄像机及耳机 | 1.USB摄像机,1080P,广角83°,内置麦克风,自带支架； 2.头戴式电脑耳机 麦克风 带线控 3.5mm； | 套 | 343 |
| 12 | 55 英液晶电视 | - 55英寸、不低于1080P超高清、超薄电视、全面屏电视 ，包含移动安装支架； | 套 | 343 |
| 13 | 多屏控制管理软件 | 1.B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕； 2.通过网线，支持网络计算机、网络摄像机等信号的远程上墙功能，同时，软件具备网络解码设备管理功能，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示； 3.云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作； 4.具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 5.具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； 6.具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式 7.支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； 8.可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换； | 套 | 1 |
| 14 | 小间距 LED 屏 | 1.显示屏尺寸为宽≥5.12m，高≥2.88m，显示面积≥14.7㎡，分辨率≥4096*2304，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸； 2.像素间距≤1.25mm； 3. 单个箱体比例16：9，箱体材质：压铸铝；像素点中心相对偏差≤1%，平整度≤0.1mm；支持单模组水平垂直移动，且具备高低调节功能。（提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的第三方检验报告，并加盖投标人公章）; ★4. 峰值功耗≤650W/㎡，平均功耗≤150W/㎡；支持休眠模式，休眠模式状态下功耗＜100W/㎡；内置电源具备PFC，功率因数≥0.95，电源效率≥85%；支持智能黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电45%以上。（提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的第三方检验报告，并加盖投标人公章）; ★5. 白平衡亮度≥1200cd/㎡，模组亮度均匀度≥99%（校正后）；采用哑光涂层技术，对比度≥10000：1；可视角度（水平/垂直）：≥160°/160°；亮度鉴别等级按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定测试，检测结果达到C级。（提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的第三方检验报告，并加盖投标人公章）; 6.色温可调范围：1000k~9500K，调节步长100K，并可自定义色温值; 7.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°; 8. 支持60HZ高帧率模式，减少画面卡顿感，画面更连贯、更流畅、更清晰，换帧频率：50/60HZ; 9.亮度均匀性≥98%; 10.色度均匀性：偏差在±0.003Cx,Cy 之内; 11.像素中心距偏差≤2% ; 12.显示单元平整度：≤0.5mm，间隙：≤0.5mm; 13.峰值功耗≤586W/㎡，平均功耗：≤176W/㎡; 14.低亮高灰效果：100%亮度时，≥16bit灰度；20%亮度时，≥14bit 灰度; 15.屏幕噪音≤5dB; 16.像素失控率≤1/1000000; ★17.LED显示屏原厂提供ITSS-信息技术服务运行维护标准符合性证书。提供证明材料，并加盖投标人公章; | m2 | 14.7 |
| 15 | 配电箱 | 1.与小间距LED产品配套，标准20KW配电柜，可壁装、挂装； | 台 | 1 |
| 16 | 钢结构及现场制作 | 1.钢材规格型号:综合考虑； 2.基层材料种类:满足设计要求； 3.面层材料种类:满足设计要求； 4.防护材料种类:刷防锈漆和调和漆各两遍； 5.其他:含钢结构、底座封板； | m2 | 21 |
| 17 | 拼接处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口（不少于1 路HDMI 2.0，不少于4 路DVI，不少于1 路 3G-SDI）； 2.多输出，大带载（支持 不少于16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素）； 3.支持HDR 输出； 4.支持个性化的画质缩放（支持画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放）； 5.多窗口显示（支持 5 窗口任意布局）； 6.支持预监输出画面（将预监内容通过HDMI 发送到显示器显示）； 7.支持场景预设； 8.支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID）； | 台 | 1 |
| 18 | 指挥终端-台式 | 1.功能、配置:台式电脑整机(I5 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸、含操作系统、鼠标等配套； | 台 | 4 |
| 19 | 电源线 | YJV：3*6 m²强电线缆 | m | 30 |
| 20 | 配套材料 | 1.辅材种类:包含：各类接插头（扬声器插头、卡侬音频插头、大三芯音频插头等）、管材、消防线、跳线等； | 项 | 1 |
| 21 | 液晶显示单元（带壁装支 架） | - 显示尺寸：86寸； - 分辨率：3840*2160; - 显示比例：16:9； - 可视角度：≥178°； - 亮度：≥500cd/m²； - 对比度：≥5000:1； | 台 | 33 |
| 22 | 全场扩声音箱 | 1.2单元2分频倒相式； 2.6.5″低频驱动器，1″高频驱动器； 3.额定功率：不低于100W； 4.标称阻抗：不高于8Ω； 5.灵敏度：不低于96dB； 6.最大声压级：不低于116dB； 7.指向特性(-6dB)：90°H×90°V； 8.频率范围：80Hz~20KHz。 9.包含音柱壁架 | 只 | 4 |
| 23 | 全场扩声功放 | 1.立体声模式（双信道同时驱动）：300W(8Ω)，450W(4Ω)； 2.桥接模式（1x8Ω）：900W； 3.总谐波失真：@1kHz<0.05%； 4.信噪比：>105dB； 5.输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V； 6.输入阻抗：20K/10K； 7.阻尼系数：>200； 8.电压增益：30dB； 9.动态范围：＞90dB； 10.频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.3dB 1W/8Ω； 11.转换速率：>15 V/us； 12.输出类别：E类； 13.保护功能：高温保护，直流保护，开机保护，过载保护; | 台 | 2 |
| 24 | 数字音频矩阵处理器 | 1.可实现18 x 16通道的全混音矩阵，32位DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换； 2.8个本地模拟输入通道、8个本地模拟输出通道； 3.1个A U X内部混音通道、1个双效果器内部编组通道； 4.输入处理部分包含低切，独立反馈抑制，5段参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能； 5.输出处理部分包含分频，5段参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元； 6.所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调; | 套 | 1 |
| 25 | 触摸式可编程控制面板 | 1.触摸屏:4.0寸；分辨率：480x480；颜色：65K色，16位RGB； 2.支持文本:GUI、图片、动画显示和触摸控制等功能； 3.串口通讯:通讯协议：RS-485；通讯距离：最大1000米； 4.总谐波失真:<0.01% at 100Hz~10kHz； 5.信噪比:>90dB； 6.电源:DC5V~36V； 7.功耗:<2W； 8.安装底盒:标准单个86电工底盒（明装或暗装）; | 套 | 1 |
| 26 | 反馈抑制器 | 1.具有两个独立的音频处理通道； 2.每通道24个独立的全自动式数字陷波滤波器； 3.频率响应：20Hz～20kHz，±0.3dB； 4.总谐波失真：0.005%，1kHz；20Hz～10kH，<0.01%；10kHz～20kHz，<0.025%； 5.动态范围：>105dB； 6.滤波器数量：24x2； 7.输入阻抗：40KΩ； 8.输出阻抗：150Ω; | 台 | 1 |
| 27 | 音频隔离器 | 1.模式：无源被动式； 2.独立2通道； 3.输入通道：XLRX2，6.35x2，RCAX2； 4.输入通道：XLRX2，6.35X2，RCAX2; | 台 | 1 |
| 28 | 调音台 | 1.12路可独立切换MIC/LINE单声道输入通道； 2.2组可切换立体声/单声道线路LINE输入通道； 3.1组RCA输入； 4.1组MP3/USB/蓝牙输入； 5.L/R主输出，2路Group输出，1路AUX输出； | 台 | 1 |
| 29 | 电源时序器 | 1.30安培/十六路时序器/带电压显示； | 台 | 1 |
| 30 | 嵌入式主席发言单元 | 1.连接方式：8P航空插电； 2.源电压：DC24V； 3.最大电流消耗：40mA； 4.信噪比：>75dBA； 5.灵敏度：-46dB/Pa； 6.失真：<0.1%； 7.频率响应：100Hz-12KHz； 8.咪杆长度：420mm； 9.手拉手连接电缆长度：2.1m； 10.咪管颜色：黑色/银色； 11.安装：移动； | 台 | 2 |
| 31 | 嵌入式代表发言单元 | 1.连接方式：8P航空插电； 2.源电压：DC24V； 3.最大电流消耗：40mA； 4.信噪比：>75dBA； 5.灵敏度：-46dB/Pa； 6.失真：<0.1%； 7.频率响应：100Hz-12KHz； 8.咪杆长度：420mm； 9.手拉手连接电缆长度：2.1m； 10.咪管颜色：黑色/银色； 11.安装：移动； | 台 | 16 |
| 32 | 无线手持话筒（一拖二） | 接收机技术参数 1.频率范围：740-820MHz； 2.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）； 3.调节方式：FM； 4.最大频偏：±50KHz； 5.灵敏度：18dBuV（可调）； 6.信噪比：≥89dB； 7.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； 8.音频输出：0-300mV/600Ω； 9.平衡输出：0-300mV/600Ω； 10.动态范围：≥105dB； 11.显示：大屏液晶显示频道数； 12.工作电压：DC 12V； 13.工作电流 600mA； 14.工作温度：-10℃至+40℃； 手持式发射器参数 1.发射天线：内置微带天线； 2.频道数目：取决于接收机； 3.发射器结构：金属管； 4.发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示； 5.发射器操作：电源控制； 6.频率范围：740-820MHz； 7.发射功率：10mW； 8.振荡模式：锁相环频率合成（PLL）； 9.频率稳定度：≤ ±0.005%； 10.调制方式：FM； 11.最大频偏：±50KHz； 12.频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； 13.拾音器类型：超心型动圈； 14.工作电源：2节5号电池； 15.工作电流：≤100mA。 | 套 | 1 |
| 33 | 专业音箱线 | 2*2.0； | m | 100 |
| 34 | 音频线 | 1.专业话筒线纯铜编织 144 网; | m | 120 |
| 35 | 网络中控主机 | 1.基于可扩展网络多媒体交互式控制平台下运行系统软件; 2.无需安装软件开发环境标准; 3.具备数据库MYSQL; 4.支持多种通用的通信协议，如TCP/IP、RS232、RS485等; 5.能够向第三方系统或设备提供开放接口和相关协议，并能控制支持TCP/IP、RS232、RS485等协议的第三方设备; 6.应用软件应按不同的监控设备（系统）及建筑分区分别组成相应的操作界面; 7.应符合友好、多视窗、图形化要求，图形切换流程清楚易懂，便于操作; | 台 | 1 |
| 36 | 平板电脑 | 1.5G MIMO技术：4x4 MIMO； 2.防火墙：支持； 3.LAN输出口：千兆网口； 4.天线：外置天线； 5.APP端控制：支持； 6.LAN口数量：3； 7.天线数量：8根； 8.2.4G MIMO技术：4x4 MIMO； 9.无线协议：WiFi 5； 10.处理器核数：双核； 11.无线速率：2600M； 12.WAN接入口：千兆网口。 | 台 | 1 |
| 37 | 无线路由器 | 1.网络标准：无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b； 2.有线标准：IEEE802.3、IEEE 802.3u； 3.网络协议：CSMA/CA，CSMA/CD，TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE； 4.最高传输速率：300Mbps； 5.频率范围：单频（2.4-2.4835GHz）； 6.信道数：1-13； 7.调制方式：QPSK、BPSK、16-QAM、64-QAM、OFDM、CCK； 8.展频技术：DSSS(直接序列展频)； 9.灵敏度：270M：-68dBm@10% PER； 130M：-68dBm@10% PER； 108M：-68dBm@10% PER； 54M：-68dBm@10% PER； 11M： -85dBm@8% PER； 6M：-88dBm@10% PER； 1M：-90dBm@8% PER； 10.传输功率：20dBm（最大值）； 11.网络接口：1个10/100Mbps WAN口； 12.天线类型：外置全向天线； 13.VPN支持：支持； 14.防火墙功能：内置防火墙； 15.WPS功能：支持WPS快速安全设置； 16.WDS功能：支持WDS无线桥接； 17.无线安全：无线MAC地址过滤 ； 18.网络管理：全中文WEB管理界面，支持免费WEB软件升级； 19.状态指示灯：SYS，WLAN，Link/Act； | 台 | 1 |
| 38 | 环境开关控制器 | 1.8路大电流带常开/常闭触点继电器； 2.机架式安装； 3.CAN总线通讯、RS232，TCP/IP;任意变换的网络ID设置； 4.支持手动及总线控制方式； 5.配合中央控制系统使用； 6.支持RS232级联控制功能； 7.带一对常开、常闭触点; | 台 | 1 |
| 39 | 编程软件 | 1.中控主机配套软件：具备数据库基础分类，状态数据，操作数据，管理数据，设置数据和其他数据等分级存放，随时调聊和恢复功能。 | 套 | 1 |
| 40 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.插卡式机箱，四路板卡设计,支持不低于16路信号输入，16路信号输出； 2.液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、支持一键快速查询的切换状态功能； 3.全数字化切换，实时无缝切换，不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出,切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 4.输入输出信号卡支持VGA、SDI、DVI、HDMI、CVBS、S-Video、YPbPr，最高分辨率不低于1920×1080@60hz； 5.数字信号采用点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 6.具有倍频倍线功能，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示，将不同分辨率的信号统一处理，输出相同分辨率的信号； 7.VGA/AV输入音频和VGA/AV/DVI/HDMI输出音频,采用标准3.5MM接口； 8.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 9.支持苹果IOS平板和安卓平板直接控制，同时兼容第三方控制； 10.具有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制； 11.具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用； | 台 | 1 |
| 41 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.4路HDMI接口输入； 2.无缝切换，切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 3.最大支持分辨率：1920x1080P@60Hz； 4.支持HDMI 1.4a、HDCP 1.4以及DVI 1.0协议； 5.支持HDCP，支持蓝光DVD； 6.具有输入输出预加载，切换速度更快，点对点硬件无压缩实时转换；传输距离大于20m； 7.即插即用，无需软件，无需驱动; | 块 | 3 |
| 42 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.4路HDMI接口输出； 2.无缝切换，切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 3.最大支持分辨率：1920x1080P@60Hz； 4.支持HDMI 1.4a、HDCP 1.4以及DVI 1.0协议； 5.支持解嵌功能； 6.具有输入输出预加载，切换速度更快，点对点硬件无压缩实时转换，传输距离大于20m； 7.即插即用，无需软件，无需驱动; | 块 | 2 |
| 43 | 综合管理平台一体机 | 1.系统具备web并发不低于200登录数；系统最大同时在线不低于5000用户数量；视频巡查组织树加载最大不低于200用户并发； 2.供视频应用、人脸应用、布控报警应用，通过集成联网共享、电视墙组件等，实现视频预览、回放、视频预案等服务，实现视频资源全面监控与集中统一管理； 3.支持 H.264、H.265、SVAC等标准； 4.具备地图应用模块，实现视频数据的时空关系分析和可视化应用； 5.平台含5000路视频接入授权，具备扩展至10万路视频监控点位接入能力； 硬件要求： 1.X86架构服务器 2.CPU：不低于2颗，单颗核数≥10核，主频≥2.4GHz； 3.内存：不低于128G DDR4； 4.网口：不少于2个千兆网口 ； 5.存储：不低于2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 6.操作系统：主流操作系统； | 台 | 1 |
| 44 | 平台网关 | 1.基于GB/T28181-2016联网标准进行开发升级，通过联网网关可实现平台间的信令控制、信令交互、信令路由、视频流推送及分发功能，实时并发转发能力不低于800M； 2.支持H.264、H.265互转，支持非标码流转码成标准码流，支持不低于16路H264/H265码流转国标码流： 3.支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等； 4.转码输出封装类型：PS;RTP+PS； 5.转码输出编码格式：H.264、H.265； 6.网关具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括海康、大华、宇视、科达、天地伟业等）视频监控系统的接入； 7.支持不少于10万路视频级联管理能力； 硬件参数： 1.CPU：HG3185 @3GHz 8核处理器； 2.内存：不低于32GB DDR4； 3.硬盘：不低于256G SSD； 4.不少于6个千兆网口； | 台 | 1 |
| 45 | 媒体转码分发管理 | 1.支持通过RTSP、RTMP和HLS标准协议提取实时流；如：移动端取流、H5网页取流等； 2.支持跨路线取流，单点位大于300路（2M）分发的取流，可通过该模块分发； | 套 | 1 |
| 46 | 400万红外半球网络摄像机 | 1.采用不低于400万日夜型半球型网络摄像机； 2.支持H.265及/H.264/ MJPEG编码； 3.最低照度彩色：0.005 lx ，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 4.镜头：2.8mm,4mmm,6mm,8mm可选 5.调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 6.最大分辨率2560x1440。 7.需具有不低于20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 8.红外补光距离不小于30米。 9.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 10.内置GPU芯片，内置麦克风和扬声器。 11.需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 12.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 13.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 14.不低于IP67防尘防水等级。 15.需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 16.需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 17.具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 18.支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 19.支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 20.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作; | 台 | 2 |
| 47 | 半球电源 | 1.DC12V，含电源线； | 个 | 4 |
| 48 | 监视器 | 1.不低于19寸液晶监视显示单元； | 台 | 1 |
| 49 | 拾音器 | 1.数字降噪拾音器； 2.ECM麦克风阵列,-41dB； 3.全向/360°； 4.信噪比 75dB； 5.连接方式 3芯软胶导线； 6.电源电压 直流稳压电源DC 12V（9V-15V）；7、推荐电源：DC12V/1A，两线; | 台 | 1 |
| 50 | 网络硬盘录像机 | 1.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 2.支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览； 3.支持录像打包时间1-300分钟可设置； 4.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； | 台 | 1 |
| 51 | 硬盘 | 1.4000G；5900RPM；64M；SATA； | 个 | 378 |
| 52 | 网线 | 1. CAT5e网线，30米/根； | 条 | 6 |
| 53 | PVC管 | 1. PC20； | m | 180 |
| 54 | 视频全结构化解析算法 | 1.单个人脸识别平均时间不超过0.5秒；光线正常，人脸图片的检出率不低于99%；人脸检测后台响应时间不超过1秒； 2.支持检出长刘海、披肩长发、齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、胡须、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、等遮挡方式的人脸； 3.支持对人脸图片识别人脸性别;人脸性别检出率不低于99%;人脸性别识别准确率不低于99%； 4.系统分析出采集的人脸相关联的人体图片，支持对人脸搜索； 5.系统支持自由绘制人脸或上传素描图进行图片合成，从而进行下一步的人像检索； 6.支持N:N检索，上传文件或从已有黑名单/静态库中选择，碰撞结果以人员列表方式呈现，统计人员数量，两个碰撞文件中各有多少张； 7.黑名单实时报警首位命中准确率不低于99%，实时报警误报率不超过1%，实时报警漏报率不超过1%； | 路 | 160 |
| 55 | 视频人脸解析算法 | 1.支持实时/历史视频流智能结构化分析，提取出活动目标的结构化信息，并支持对分析结果进行以图搜图和属性检索； 2.支持对离线上传的本地录像文件进行智能结构化分析，提取出活动目标的结构化信息，并支持对分析结果进行以图搜图和属性检索； 3.支持通过深度学习算法，自动识别画面中的人员、车辆等目标，按照人、机动车的目标进行识别和分类； | 路 | 160 |
| 56 | 视频结构化解析服务器 | 1.采用X86机架式服务器； 2.CPU：配置不低于2颗24核，主频不低于2.2Ghz； 3.GPU：配置不低于5张高性能GPU卡，单卡提供64TOPS INT8算力； 4.内存：不低于,352G DDR4； 5.硬盘：配置不少于2块960G SSD 硬盘； 6.配置独立阵列卡, 支持RAID 0/1/10； 7.配置不低于2个千兆电口、2个万兆光口（满配光模块）； 8.配置1+1冗余电源模块; | 路 | 1 |
| 57 | 图片结构化存储模块 | 1.配置不少于2块240G SSD硬盘、12块8TB SATA硬盘; 2.图片存储能力不低于6000万张； | 套 | 1 |
| 58 | 大数据存储模块 | 1.配置不少于3块960G SSD 硬盘、1块240G SSD硬盘、2块4TB SATA硬盘; 2.结构化存储能力不低于8亿条数据; | 套 | 1 |
| 59 | UPS主机 | 1.塔式UPS容量为20kVA，采用在线UPS电源; 2.UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性; 3.输入功率因数不低于0.99以上，以避免对电网环境的污染; 4.UPS主机逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率; 5.UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电; 7.UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景; 8.UPS主机应面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，输出频率，ECO模式、电池节数、并机模式; 9.UPS主机应具有LCD显示和LED状态显示， 可以显示：输入电压/频率、输出电压/频率、有功功率、视在功率、电池节数、电池电压、电池容量百分比、历史纪录等; 10.集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体; 11.可实现远程网络监控，支持RS232，RS485,SNMP等多种通信协议，配置WIFI/GRPS模块后可实现手机APP实时查看UPS参数; 12.UPS主要指标要求; 1)输入输出制式：三进单出或单进单出； 2)输入额定电压：380/400/415Vac； 3)输入电压可变范围：190~305Vac（50%~100%负载线性降额） 305~478Vac（不降额）； 4)输入频率变化范围：40~70Hz； 5)输入功率因数：≥0.99； 6)输出额定电压：208 Vac（PF=0.9）/220 Vac /230 Vac /240Vac； 7)输出电压稳压精度：±1%； 8）输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%； 9）输出功率因数：1； 10）输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤3%（非线性负载）； 11）过载能力：102%＜负载≤110%，10 分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，1 分钟后转旁路；125%＜负载≤150%负载，30秒后转旁路； 12）电池电压：192VDC（支持电池16-20节偶数可调）； 13）运行温度：0～40℃； 14）防护等级：IP20； | 台 | 1 |
| 60 | 蓄电池 | - 产品容量与设计浮充寿命：单体电池电压容量：20Hr100Ah ，单体电池额定电压：12V。 25℃时，蓄电池设计寿命≥10年; - 产品的一致性：单体电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过90mV； - 3、外壳：建议采用高强度的ABS外壳，符合UL标准，外壳无变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出; - 4、开压阀压力：电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1KPa-49KPa范围内，开阀压力应在15KPa-20KPa范围内; | 块 | 16 |
| 61 | 电池柜 | 1.放置16只12V100AH电池； | 台 | 1 |
| 62 | 电池柜支架 | 1. 采用不小于32方钢定制，两列四层布置方式，每个架子放置不低于16只12V200AH蓄电池; | 套 | 1 |
| 63 | UPS 输入出配电箱 | 1.电气元件配置:1P100A输出总开关1个,1P32A输出分路开关10个； | 台 | 1 |
| 64 | UPS 电源安装辅材 | 1.辅材种类:配电柜到UPS输入BVR25*4+10*1输出线缆BVR25*2+10*1； | 项 | 1 |
| 65 | 机柜 | 1. 42U机柜，服务器机柜，含PDU，安装材料，调试; | 台 | 1 |
| 66 | 机架列头柜 | 1.机架式配电模块、能显示380v电压、电流总程32a 总开关3p、分开关32a 1p； | 台 | 1 |
| 67 | 强电桥架 | 100-100*1.0; | m | 50 |
| 68 | 弱电桥架 | 400-100; | m | 10 |
| 69 | 光纤跳线 | 1. 2芯、SC-SC、3米单模; | m | 30 |
| 70 | 电源线 | 1. 16*3; | m | 50 |
| 71 | 电源柜 | 1.定制，400*600，双P空开60A 1个，单P空开20A 12个； | 台 | 2 |
| 72 | 配线架 | 1.24口； | 台 | 2 |
| 73 | 理线架 | 1.24口； | 台 | 2 |
| 74 | 20U机柜 | 1.20U，服务器机柜，含PDU，安装材料，调试； | 台 | 33 |

- 6.3.系统软硬件物理部署方案要求

基层智慧治理平台中新建视频会议系统硬件的服务器放置在综治中心。

本项目将统一部署在水土云平台，横向通过梁平电子政务外网与视频专网、镇街、村社区、城管局、卫健委、政法委以及其他委办局链接。上接重庆市电子政务外网互联网区、电子政务外网区，与市级实现数据、业务联通。城管局、卫健委等部门下接本部门内部专网。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、服务期、服务地点及验收方式

- ※（一）服务期

中标人应在采购合同签订之日5个工作日内进场实施，合同签订后10日内完成与重庆市五家政务云服务商对接工作，并在90天内完成项目调试和试运行，合同签订后120天内完成项目初验，合同签订后150天内完成项目终验（等保测评时间另行约定）。

以上实施和交付时间节点作为项目验收重要考核指标，如果不能按期实施交付，采购人有权终止合同并追究中标人责任。

- （二）服务地点

梁平城区。

- （三）验收方式

本项目验收分为初验和终验两阶段验收。

1.初验。在合同规定的时间内完成规定项目建设内容，功能及性能指标均达到招标人及合同要求，由中标人提交项目初验方案和初验申请，并提交包含但不限于：《项目设计方案》、《系统安装维护手册》、《系统使用手册》、《项目总结报告》、《系统测试报告》以及与工程相关的其他文档。采购人收到验收申请后，在5个工作日内根据招标文件、合同要求，组织各行业主管部门进行初验，初验通过后形成初验报告。

2.终验。初验后，中标人按照文件要求完成所有工作，并达到要求的服务、技术支持和安全要求，由中标人提出终验申请，采购人收到终验申请后，在5个工作日内根据招标文件、合同要求，组织各行业主管部门进行评审或组织第三方评审单位评审，双方签署最终验收合格文件。

## 二、报价要求

1.本次报价为人民币报价，为项目工程直接费用。报价应包含：人工费、产品费、安装实施过程中产生的安装费、运输费、交通费、通信费、调试、配件、辅助材料、安全生产费、会议费、税费、软件开发中需求调研、软件设计、开发、测试、实施等一切与此项目有关的所有费用，即交钥匙工程。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.本次采购不涉及云资源费用、设计费用、软件测评费用及等保测评费用，由采购人另行采购。

3.云资源管理平台与重庆市5家电子政务云服务商、数字重庆云平台对接产生的费用，由投标人自行承担。

4.投标人必须按照分项报价明细表认真填写各项报价、明细，且报价不得超过最高限价。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1、供应商应明确承诺：自终验完成之日起，本项目所有软硬件免费质保3年，并免费提供项目日常维护。

2.投标人所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理。

3.投标人和制造商应当为采购人提供以下技术支持和服务：中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

4.运维服务：项目运行维护由中标单位负责，中标人应组建专职团队。

5.投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

6.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。

7.投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（二）保修范围

保修内容按国家“三包”规定执行。

（三）质保期内售后服务内容

1.质量保证期内服务要求

1.1服务内容

包括：免费提供运维服务和技术支持服务。

2.服务方式

2.1远程服务

为提供及时便捷的服务，中标人应当为采购人提供7*24远程技术援助电话，电话响应时间不超过0.5小时，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在3小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在5小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.3 技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3.质保期后售后服务

3.1质保期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

3.2质保期过后，采购人需要继续由中标人提供售后维护或软件平台升级等服务的，中标人应以优惠价格提供售后服务。

4.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

1、合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5 %的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、区内国有担保公司出具的保函等非现金形式提交）；

2、合同签订后5个工作日，采购人支付中标人合同金额的30%预付款

3、主要硬件设备到达现场，经采购人验收确认后，采购人5个工作日内支付至合同金额的50%。

4、软硬件安装调试完成并上线试运行，初验合格后，采购人5个工作日内支付至合同金额的75%。

5、软硬件系统上线运行并通过项目终验后，采购人5个工作日内支付至合同金额的95%。

6、剩余合同金额的5%为本项目质量保证金，质保期期满后一个月内，采购人支付至合同金额的100%。

7、履约保证金在合同履行完毕后30日内全额无息退还。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

采购人享有本项目建设运营中产生的软硬件资产和数据资产，中标人应在合同履约完毕最终验收前将所涉数据资产一并向采购人移交。

本项目涉及的定制开发软件的版权、著作权、专利归采购人所有，未经采购人同意，中标人不得私自拷贝、删除、转移、泄漏及售卖数据，中标人必须按照采购人的要求，向第三方系统开放数据并提供标准接口。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与投标的，联合投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 技术参数（20分） | 有效投标人的起评分为20分。 1、招标文件第二篇中带（★）号标注的部分，每1条不满足招标文件要求的，扣5分；扣完为止。 2、招标文件第二篇中非（★）号标注的部分，每1条不满足招标文件要求的，扣2分，扣完为止。 | 提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 系统演示 （8分） | 演示方式：以真实系统实际操作的方式展示，不得采用PPT、FLASH合成、动画制作、产品原型等方式进行演示，否则不得分。通过自带演示电脑设备进行演示，演示顺序随机抽取。 演示时长：整体演示时间为20分钟，包含系统调试时间。 一、公共数据资源管理平台功能演示（4分） 1.演示离线接入系统定时数据同步 具备项目创建、数据连接配置、源表配置、目标表配置、定时任务配置、任务参数配置、任务创建、任务运维功能流程。上述流程演示完整得1分，功能不满足或流程不完整得0分。 2.演示实时接入系统实时数据同步 具备项目创建、源表目标表映射、任务创建、任务启停、断点续传等流程。上述流程演示完整得1分，功能不满足或流程不完整得0分。 3.演示实时大数据分析平台 从项目创建、库表映射、脚本开发、任务运行、任务运维全流程进行实时任务演示。上述流程演示完整得1分，功能不满足或流程不完整得0分。 4.演示离线大数据分析平台 从数据接入、数据开发、定时调度等全流程对离线任务的工作流进行跑批处理，并对结果进行核对。上述流程演示完整得1分，功能不满足或流程不完整得0分。 二、多云管理平台功能演示（4分） 1.云平台资源管理系统演示 系统至少需展示包括CPU、内存、存储、网络、机柜五项资源的使用情况，即CPU总核数、CPU利用率，内存总量、内存利用率，存储总量、存储存量、存储使用量，互联网/政务外网带宽，机柜数、设计机柜占比、上云单位数量、上云系统数量、系统整合前数量、系统整合后数量、上云比例TOP、整合率TOP对应信息，上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整得0分。 2.申请审批功能 演示用户对云资源的申请，包含云资源与信息化项目系统关联、主管部门审批、云服务商实施及确认。可查看申请流程进度视图。上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整得0分。 3.信息化系统备案 演示信息化系统的备案填报，包含系统基本情况、下设子系统、系统投资情况、系统主要功能、系统部署、主要设备、系统互联、所属网络、系统安全、数据共享、密码应用、系统运维情况、系统建设预期指标。上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整得0分。 4.预警功能演示 演示用户可以选择资源类型，可以对预警规则配置，对CPU、磁盘、内存的利用率进行预警管理，包含紧急、重要不同预警等级；可选择通知组，设置预警次数；上述功能展示完整得1分，功能不满足或不完整得0分。 | 开标现场进行现场演示，自带除电源外的所有演示相关设备，不演示不得分。 |
|  |  | 云资源对接能力（5分） | 投标人或者投标人所投产品提供的云资源管理平台须与重庆市5家政务云服务商对接，提供加盖5家云服务商印章的证明材料得5分，未提供或不符合要求的，得0分。 | 提供相关证明材料并加盖投标人鲜章 |
|  |  | 数据资源对接能力（5分） | 投标人或者投标人所投产品提供的公共数据资源平台须具备与重庆市公共数据资源管理平台（城市大数据资源中心）对接的能力，根据重庆市级平台数据汇聚规则，打通市、区两级数据。 提供重庆市公共数据资源管理平台（城市大数据资源中心）业主单位对投标人出具的盖章证明材料，得5分，未提供或不符合要求的，得0分。 | 提供相关证明材料并加盖投标人鲜章 |
|  |  | 方案设计 （6分） | 投标人根据本招标文件的建设内容要求，提供总体方案。方案总体架构设计合理，要求包含梁平区信息化建设现状、问题分析、项目建设背景、建设目标、建设任务、总体设计及功能描述等内容，与重庆市新型智慧城市顶层规划相契合，实现市区一体化功能联动，实现思路清晰、关键技术阐述明确、系统及平台功能完善等。 方案详尽、理念先进、逻辑结构清晰、科学合理的，得6分；内容基本满足采购需求、逻辑结构较清晰、具有一定先进性和可行性的，得3分；方案理念较一般、逻辑结构不清晰、对项目理解不深的，得1分，未提供或不符合项目实际的得0分。 | 提供总体设计方案 |
|  |  | 实施方案 （3分） | 投标人提供项目管理方案、项目进度、人员组织架构及质量控制措施等内容，满足招标人要求并交付使用。 叙述不清晰，得1分；基本完整、合理、高效，符合项目整体要求，得2分；完整、合理，全面，符合项目整体要求，得3分。不提供得0分。 | 提供实施方案 |
|  |  | 售后服务及培训（3分） | 对本项目提供的详尽的售后服务能力及服务流程培训方案。 1、售后服务队伍人员实力、机械配备、保证措施、服务流程、响应速度等售后服务方案合理、详细、可行，售后服务完全满足项目需求的，且培训方案、培训计划、培训内容等方面合理、规范、详细，可操作性高，得3分。 2、售后服务队伍人员实力、机械配备、保证措施、服务流程、响应速度等售后服务方案较详细、可行，售后服务基本满足项目需求的，且培训方案、培训计划、培训内容等方面较合理、规范、详细，可操作性一般的，且培训方案、培训计划、培训内容等方面较合理、规范、详细，可操作性一般的，得2分。 3、售后服务队伍人员实力、机械配备、保证措施、服务流程、响应速度等售后服务方案不够详细，售后服务基本满足项目需求的，培训方案、培训计划、培训内容等方面可操作性差的，得1分。 4、不提供得0分。 | 提供售后服务及培训方案 |
|  | 商务部分 （20%） | 企业实力 （8分） | 1、投标人具备公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，得2分，未提供或不符合要求的得0分。 2、投标人具备CMMI成度等级资质证书，5级得2分，4级得1分，未提供或不符合要求的得0分。 3、投标人具备电子与智能化工程专业承包壹级资质证书，得2分。贰级得1分，未提供或不符合要求的得0分。 4、投标人具备 CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成一级服务资质），得1分，未提供或不符合要求的得0分。 5、投标人具备CCRC信息安全服务资质认证证书(信息安全风险评估一级服务资质)，得1分，未提供或不符合要求的得0分。 | 提供有效的资质证书复印件并加盖投标单位公章 |
|  |  | 业绩（2分） | 投标人提供2019年1月1日至今智慧城市类项目案例，每提供一个得1 分，此项最多得2分，未提供或不符合要求的得0分。 | 提供项目中标通知书及合同关键页（须包含项目名称、金额及签署页）复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 项目经理及技术负责人 （5分） | 1、拟投入本项目的项目经理具备建筑或机电或通信与广电工程类一级注册建造师执业资格的得3分。未提供或不符合要求的得0分。 | 提供证书及2022年1月至今任意三个月投标单位名义缴纳的社保证明等材料复印件，加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 2、拟投入本项目的技术负责人须同时具备高级系统分析师证书和高级系统架构设计师证书，满足得2分。如只具备其中一种证书，得1分。未提供或不符合要求的得0分。 |  |
|  |  | 团队成员 （5分） | 项目团队成员需具有注册信息安全专业人员（CISP）、ITIL、软件评测师（中级或以上级别）、软件质量检验高级工程师、信息系统项目管理师（高级）（同一成员同时拥有多类证书的按一类证书计算得分）得5分，每少一类证书扣1分，扣完为止。 | 提供团队成员名单及成员证书、2022年1月至今任意三个月投标单位名义缴纳的社保证明等材料复印件，加盖投标人公章。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.投标人为非联合体投标的，对小微型企业的给予 10  %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆新通公共资源服务有限公司指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

- （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

一）中标人须在公示期满3日内到招标代理机构缴纳采购代理服务费，代理服务费按 49000 元包干计取。中标人应在领取中标通知书时一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。

二）采购代理服务费标准参考下表: （采购代理服务费应按招标文件约定收取，并在招标文件中公开收取标准）

| 招标类型 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆新通公共资源服务有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。中标人为微型企业的免收交易服务费。

服务收费标准如下：

| 项目每标包中标金额 | 收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）万元以下部分 | 1.0‰ | 1.交易服务费由中标人支付，双方有合同约定的从其约定； 2.每宗交易费不低于500元 |
| 100-500（含）万元部分 | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含）万元部分 | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含）万元部分 | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含）万元部分 | 0.8‰ |  |
| 10000以上部分 | 0.7‰ |  |

重庆新通公共资源服务有限公司咨询电话：023-53369377

## 十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏或咨询重庆银行股份有限公司梁平支行。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

## 二、政府采购合同（格式）

- 重庆市政府采购合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）投标保证金

## 一、经济文件

- （一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

- （二）分项报价明细表

注：根据采购人提供的附件一填报。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

（二）其他技术（质量）资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

## 四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）投标保证金

附：

（1）保证金交纳成功回执单复印件并加盖投标人单位公章；

（2）基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件并加盖投标人单位公章。

## 五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

- （结束）